修缮工程中心2025-2026供暖季司炉运行服务

服务需求

一、服务地点及人员配置

| 序号 | 服务地点 | 锅炉房位置 | 人员运行需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区 | 北京市朝阳区北三环东路15号 | 每班人员至少2人/班组，人员数量人员配备满足行业要求，人员资质详见服务内容第一条。 |
| 2 | 西校区 | 北京市海淀区紫竹院路98号 |  |
| 3 | 昌平校区 | 北京市昌平区南口镇南涧路29号 |  |

二、服务内容

1.司炉工需要具备市场局颁发的司炉人员证件；每个校区至少有1名司炉工需要具备锅炉水处理证。

注：东校区锅炉2台10吨，2台8吨；

西校区锅炉2台6吨；

昌平校区锅炉3台15吨。

2.司炉工承担锅炉安全运行工作及日常设备维护。在锅炉运行期间按照甲方要求进行定期巡视检查，并做好运行巡检记录。

3.负责运行期间全部运行工作，保证各种设备的运行。做好安全教育，遵守学校员工守则。

4.负责锅炉房运行数据及运行情况的记录、统计、上报。

5.负责锅炉房内设备及周边环境的卫生，保证干净整洁，符合设备房卫生要求，遵守规章制度，服从管理。

6.应按规定配备的锅炉操作人员，需持有司炉工操作证，操作规程要符合各区特检所的要求。严禁无证上岗，违章操作，杜绝各类事故。

7.具备水质化验资格的司炉人员并按要求进行水质化验工作，认真记录水质化验结果。

8.报价单位是锅炉操作人员的用人单位，承担锅炉操作人员的用人单位全部责任，包括但不限于锅炉操作人员的工资、加班费、社会保险、经济补偿等。

9.在2025-2026供暖季各区属地如有新增要求的，乙方单位需配合完成。

三、资质要求

1.报价单位需具备热力生产、热力供应、供暖服务（三者至少具备其一）资质；

2.报价单位的司炉人员需具备市场局颁发的司炉人员证件。

四、服务周期

自2025年11月1日起至2026年3月31日止，共计5个月。

五、其他

工作期间学校提供居住场所及就餐条件，住宿费用及餐费需自理。