后勤服务集团

修缮工程中心锅炉房供暖季司炉运行服务采购项目

服务需求

一、人员需求

| 服务地点 | 服务人员 | 人员数量（人） | 锅炉房位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东校区 | 司炉工 | 4 | 北京市朝阳区北三环东路15号 |
| 西校区 | 司炉工 | 2 | 北京市海淀区紫竹院路88号 |
| 昌平校区 | 司炉工 | 4 | 北京市昌平区南口镇南涧路29号 |

二、工作内容

1.司炉工需要持证上岗，其中司炉工需具有5年以上相应当量锅炉的操作经验，司炉工班长需要具备特种设备安全管理员证。三校区配备的司炉工需要具有以下证书：有限空间作业证、锅炉水处理证、电工证及司炉工证。

注：东校区锅炉2台10吨，2台8吨；

西校区锅炉2台6吨；

昌平校区锅炉3台15吨。

2.司炉工承担锅炉安全运行工作及日常设备维护。在锅炉运行期间定期巡视检查，并填写运行记录。遇锅炉不能正常运行时，及时通知各校区部门经理和锅炉维保单位。

3.负责运行期间全部运行工作，保证各种设备的运行。做好安全教育，遵守学校员工守则。

4.负责锅炉房运行数据及运行情况的记录、统计、上报。

5.负责锅炉房内设备及周边环境的卫生，保证干净整洁，符合设备房卫生要求，遵守规章制度，服从管理。

6.应按规定配备的锅炉操作人员，需持有司炉工操作证，操作规程要符合劳动局、环保局、技术监督局的要求。严禁无证上岗，违章操作，杜绝各种事故。

7.具备水质化验资格的司炉人员并按要求进行水质化验工作，认真记录水质化验结果。

8.报价单位是锅炉操作人员的用人单位，承担锅炉操作人员的用人单位全部责任，包括但不限于锅炉操作人员的工资、加班费、社会保险、经济补偿等。

三、单位资质要求

1.投标单位需具备压力管道GC3及以上级别资质；

2.投标单位需具备锅炉二级资质；

3.投标单位需具备安全生产许可证；

四、服务期限

自2023年11月1日起至2024年3月31日止，共计5个月。

五、其他

工作期间学校提供居住场所及就餐条件，住宿费用及餐费需自理。学校单人宿舍床位费为420元/人/月。