## 电气2
修缮工程中心电气类材料采购项目报价单
报价单位
联系人
联系电话
总计（元） |  | 0
报价 说明 | 1.报价单位需在表头注明报价单位、联系人及联系电话。 2.本表只需填写各类材料报价序列（表中描黄部分），其余不可做修改。
报价注意 事项 | 1.项目报价商品应符合国家标准，不得供应以次充好、假冒伪劣等不合格产品。 2.以上报价为含税、含运费报价。 3.每件商品价格应按照市场价格报价，如在评审过程中发现价格严重偏离市场价的，有权取消报价资格。 4.报价控制价为278702.2元，请核对总价是否超过此金额。如超过此金额，则报价作废。
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 | 建议品牌
1 | 塑铜线 | 2.5mm² | 盘 | 20 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
2 | 塑铜线 | 4mm² | 盘 | 10 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
3 | 塑铜线 | 6mm² | 盘 | 10 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
4 | 护套线 | 2*1.0mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
5 | 护套线 | 2*1.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
6 | 护套线 | 3*1.0mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
7 | 护套线 | 3*1.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
8 | 护套线 | 3*2.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 慧远 | 正泰 | 上上
9 | 塑料胶布 | 18*9*0.13mm | 卷 | 500 |  | 0 |  | 公牛 | 九头鸟 | 3M
10 | 电缆ZR-YJV | 3*2.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 上上 | 津达 | 小猫
11 | 电缆ZR-YJV | 3*4mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 上上 | 津达 | 小猫
12 | 电缆ZR-YJV | 3*6mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米 | 上上 | 津达 | 小猫
13 | 电缆ZR-YJV | 5*2.5mm² | 米 | 200 |  | 0 | 国标 | 上上 | 津达 | 小猫
14 | 电缆ZR-YJV | 5*4mm² | 米 | 100 |  | 0 | 国标 | 上上 | 津达 | 小猫
15 | 电缆ZR-YJV | 5*6mm² | 米 | 100 |  | 0 | 国标 | 上上 | 津达 | 小猫
16 | 电缆ZR-YJV | 5*10mm² | 米 | 100 |  | 0 | 国标 | 上上 | 津达 | 小猫
17 | 电缆ZR-YJV | 5*16mm² | 米 | 100 |  | 0 | 国标 | 上上 | 津达 | 小猫
18 | 塑料槽板2米 | 24*14 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
19 | 塑料槽板2米 | 30*15 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
20 | 塑料槽板2米 | 39*19 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
21 | 塑料槽板2米 | 50*25 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
22 | 塑料槽板2米 | 60*40 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
23 | 塑料槽板2米 | 80*40 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
24 | 塑料槽板2米 | 100*40 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根 | 联塑 | 长虹 | 百舸
25 | 阻燃PVC穿线管 | 16 | 米 | 20 |  | 0 | 3米 | 联塑
26 | 阻燃PVC穿线管 | 20 | 米 | 20 |  | 0 | 3米 | 联塑
27 | 阻燃PVC穿线管 | 25 | 米 | 20 |  | 0 | 3米 | 联塑
28 | 阻燃PVC穿线管 | 32 | 米 | 20 |  | 0 | 4米 | 联塑
29 | JDG穿线管 | 16 | 米 | 10 |  | 0 | 京固 16*1.2 | 京固
30 | JDG穿线管 | 20 | 米 | 10 |  | 0 | 京固 20*1.2 | 京固
31 | JDG穿线管 | 25 | 米 | 10 |  | 0 | 京固 25*1.2 | 京固
32 | JDG穿线管 | 32 | 米 | 10 |  | 0 | 京固 32*1.4 | 京固
33 | JDG穿线管直接 | 16 | 个 | 20 |  | 0 | 16*60mm/1.2 | 京固
34 | JDG穿线管直接 | 20 | 个 | 20 |  | 0 | 20*60mm/1.5 | 京固
35 | JDG穿线管直接 | 25 | 个 | 20 |  | 0 | 25*60mm/1.5 | 京固
36 | JDG穿线管直接 | 32 | 个 | 20 |  | 0 | 32*50mm/0.8 | 京固
37 | 穿线管弯头 | 16 | 个 | 20 |  | 0 | 16mm/0.6 | 京固
38 | 穿线管弯头 | 20 | 个 | 20 |  | 0 | 20mm/0.7 | 京固
39 | 穿线管弯头 | 25 | 个 | 20 |  | 0 | 25mm/0.7 | 京固
40 | 穿线管弯头 | 32 | 个 | 20 |  | 0 | 32mm/0.7 | 京固
41 | 穿线管锁头 | 16 | 个 | 20 |  | 0 | 16*50mm/0.8
42 | 穿线管锁头 | 20 | 个 | 20 |  | 0 | 20*50mm/1.0
43 | 穿线管锁头 | 25 | 个 | 20 |  | 0 | 25*50mm/1.0
44 | 穿线管锁头 | 32 | 个 | 20 |  | 0 | 32*50mm/0.8
45 | PZ30配电箱 | 4回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM4 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
46 | PZ30配电箱 | 6回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM6 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
47 | PZ30配电箱 | 8回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM8 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
48 | PZ30配电箱 | 10回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM10 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
49 | PZ30配电箱 | 12回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM12 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
50 | PZ30配电箱 | 15回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM15 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
51 | PZ30配电箱 | 18回路 | 个 | 10 |  | 0 | CDPZ30VM18 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
52 | PVC塑料明盒 | 86*86 | 个 | 50 |  | 0 |  | 联塑 | 正泰 | 德力西
53 | PVC塑料明盒 | 100*100 | 个 | 2 |  | 0 |  | 联塑 | 正泰 | 德力西
54 | PVC塑料明盒 | 150*150 | 个 | 2 |  | 0 |  | 联塑 | 正泰 | 德力西
55 | PVC塑料明盒 | 200*200 | 个 | 2 |  | 0 |  | 联塑 | 正泰 | 德力西
56 | 防水盒 | 86*86 | 个 | 2 |  | 0 |  | 德力西
57 | 黄蜡管 | 0.8cm | 米 | 20 |  | 0 | 0.8cm*0.9m
58 | 黄蜡管 | 1cm | 米 | 20 |  | 0 | 1cm*0.9m
59 | 黄蜡管 | 1.6cm | 米 | 20 |  | 0 | 1.6cm*0.9m
60 | 黄蜡管 | 2.0cm | 米 | 20 |  | 0 | 20mm*0.9cm
61 | 黄蜡管 | 2.5cm | 米 | 20 |  | 0 | 20mm*90cm
62 | 86面板开关 | 单联单控 | 个 | 150 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
63 | 86面板开关 | 双联单控 | 个 | 150 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
64 | 86面板开关 | 三联单控 | 个 | 20 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
65 | 86面板开关 | 单联双控 | 个 | 10 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
66 | 86面板开关 | 双联双控 | 个 | 10 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
67 | 86面板开关 | 四联开关 | 个 | 20 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
68 | 86 面板插座 | 16A | 个 | 100 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
69 | 86 面板插座 | 五孔 | 个 | 300 |  | 0 | 利友国际电工 | 公牛 | 西门子 | 罗格朗
70 | 面板插座 | 十孔112mm | 个 | 50 |  | 0 |  | 公牛 | 美的 | 德力西
71 | 面板插座 | 十孔118mm | 个 | 50 |  | 0 |  | 公牛 | 美的 | 德力西
72 | DZ47插座 | 3P16A | 个 | 20 |  | 0 | 250/440VAC | 德力西 | 正泰 | 西门子
73 | DZ47插座 | 五孔导轨插座10A | 个 | 20 |  | 0 | 250/440VAC | 德力西 | 正泰 | 西门子
74 | 隐藏地插 | 10A五孔 | 套 | 2 |  | 0 | mrierlgilerl | 德力西
75 | 宿舍楼顶扇 | 三叶铜线遥控款 | 台 | 30 |  | 0 |  | 钻石 | 美的
76 | 宿舍楼壁扇 | 16寸3档220v-50w | 台 | 10 |  | 0 | 16寸/220v/60w | 钻石 | 美的
77 | 吊扇 | 56寸三叶 | 台 | 30 |  | 0 |  | 钻石
78 | 6号楼卫生间换气扇 | DPT15 | 台 | 20 |  | 0 | 迪万奈特40cm | 艾美特
79 | 主楼排风扇 | APB25-5-1，750m3/h | 台 | 5 |  | 0 | s1300mm | 金羚
80 | 吊扇调速器 | 3档 | 个 | 20 |  | 0 |  | 国际电工
81 | 美的风扇开关 | 五档 | 个 | 20 |  | 0
82 | 厕所排气扇 | 250mm×250mm | 个 | 5 |  | 0 | 230*230 | 明之光
83 | 厕所排气扇 | 300mm×300mm | 个 | 5 |  | 0 | 280*280 | 明之光
84 | 厕所排气扇 | 350mm×350mm | 个 | 5 |  | 0 | 300*300 | 明之光
85 | 日光灯架 | 1*40W | 套 | 20 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
86 | 日光灯架 | 2*40W | 套 | 20 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
87 | 筒灯 | 2.5寸,5W | 个 | 150 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
88 | 筒灯 | 3寸，6w | 个 | 150 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
89 | 筒灯 | 4寸，12w | 个 | 80 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
90 | 筒灯 | 5寸，16w | 个 | 80 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
91 | 筒灯 | 6寸，20w | 个 | 80 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
92 | 筒灯 | 12寸24W | 套 | 50 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
93 | 筒灯 | 18寸48W | 套 | 50 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
94 | 筒灯控制器 | 输入AC230V-42.8W,输出DC30-42V38W | 个 | 30 |  | 0 |  | 飞利浦
95 | 筒灯LED灯珠 | DC30-42V38W（840 1208C 2） | 个 | 10 |  | 0
96 | LED平板灯 | 300*300，24w | 套 | 20 |  | 0 | 集成 | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
97 | LED平板灯 | 600*600，36w | 套 | 20 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
98 | LED平板灯 | 595*595，60w | 套 | 10 |  | 0 | 镶嵌 | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
99 | LED平板灯 | 600*600，80w | 套 | 10 |  | 0 | 集成 | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
100 | LED平板灯 | 1200*300,60w | 套 | 8 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
101 | LED平板灯 | 1200*600,72w | 套 | 6 |  | 0
102 | 庭院灯灯头 | LED32W | 个 | 2 |  | 0 | 36瓦
103 | 高杆路灯灯头 | LED80W | 个 | 2 |  | 0 |  | 亚明
104 | 庭院灯LED圆灯盘 | LED32W | 个 | 2 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
105 | 草坪灯（高600mm) | LED6W | 个 | 2 |  | 0 |  | 殊亚
106 | LED软灯带 | 10W/米 50米/盒 | 盒 | 1 |  | 0 |  | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
107 | LED软灯带驱动 | 50/60HZ 400W | 个 | 5 |  | 0 |  | 佛山照明
108 | LED软灯带驱动 | 300W-12V（输出DC:12V-25A） | 个 | 5 |  | 0
109 | LED控制装置（会议中心） | 20W 0.5A | 个 | 3 |  | 0 |  | 飞利浦
110 | LED灯珠（会议中心） | 930 1203C 1 | 个 | 15 |  | 0 |  | 飞利浦
111 | LED灯管 | T8-16W | 根 | 500 |  | 0 | 单端输入 | 佛山照明 | 德旗 | 欧普
112 | 时控开关 | 220V-10A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
113 | 白炽灯泡 | 25W，E27 | 个 | 500 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
114 | LED灯泡 | 5W | 个 | 500 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
115 | T8单端灯管 | 9W，0.6米 | 根 | 100 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
116 | T8单端灯管 | 18w，1.2米 | 根 | 500 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
117 | T8双端灯管 | 8W，0.6米 | 根 | 100 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
118 | T8双端灯管 | 18w，1.2米 | 根 | 500 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
119 | 节能灯 | 25w | 个 | 150 |  | 0
120 | 节能灯 | 4U36W | 个 | 150 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
121 | LED圆灯芯 | 55W | 个 | 100 |  | 0 | 60w | 佛山照明
122 | LED圆灯芯 | 20W | 个 | 100 |  | 0 | 24w | 佛山照明
123 | LED圆灯芯 | 30W | 个 | 100 |  | 0 | 36w | 佛山照明
124 | 一拖四模组光源 | 30W | 个 | 100 |  | 0 |  | 佛山照明 | 雷士 | 欧普
125 | 吊灯口 | E27 | 个 | 50 |  | 0 |  | 佛山照明
126 | 防水灯口 | E27 | 个 | 20 |  | 0 |  | 佛山照明
127 | 平灯口 | E27 | 个 | 20 |  | 0 |  | 佛山照明 | 津耐
128 | LED声光控灯口 | E27 | 个 | 50 |  | 0 |  | 德力西
129 | LED射灯 | 6W，75mm | 套 | 30 |  | 0 |  | 佛山照明 | 飞利浦
130 | LED平板灯驱动 | 51W | 个 | 2 |  | 0 |  | 雷士
131 | 面板声光控 | 86*86 | 个 | 50 |  | 0 |  | 雷士
132 | 三防灯具 | 1*40W | 套 | 10 |  | 0
133 | 三防灯具 | 2*40W | 套 | 30 |  | 0
134 | 智能照明模块 | JCT.ZM08/16 | 个 | 2 |  | 0 | 时控
135 | 紫外线消毒灯管 | ZW30S19W | 支 | 80 |  | 0 |  |  | 雪莱特
136 | 消毒灯管镇流器 | 40W | 个 | 20 |  | 0 |  |  | 雪莱特
137 | 高精尖紫外线消毒灯管 | ZW40D15W-Z851 | 支 | 20 |  | 0 |  |  | 雪莱特
138 | 高精尖消毒灯管镇流器 | PL1-425-40W | 支 | 10 |  | 0 |  |  | 雪莱特
139 | 户外景观路灯智能控制模块 | TC808 | 个 | 1 |  | 0
140 | 高精尖智能照明模块 | A1-MLC-1324（16A） | 块 | 1 |  | 0 | 含内部程序 | HEGUANG
141 | 高精尖智能照明模块 | A1-MLC-1328（16A） | 块 | 1 |  | 0 | 含内部程序 | HEGUANG
142 | 高精尖智能照明模块 | A1-MLC-13212（16A） | 块 | 1 |  | 0 | 含内部程序 | HEGUANG
143 | 户外照树泛光灯光源 | 5W | 个 | 5 |  | 0
144 | 室外路灯光控器 | 220V | 个 | 5 |  | 0
145 | 高杆灯光源 | 2*30w | 套 | 2 |  | 0
146 | 高杆灯光源驱动 | 65W | 个 | 5 |  | 0
147 | 庭院灯光源 | 65W | 个 | 5 |  | 0
148 | 灯吊链 | 金属 | 米 | 20 |  | 0
149 | 瓷保险管 | 220V-6A | 盒 | 1 |  | 0 | 100个/盒
150 | 继电器 | DC220V14脚 | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰
151 | 继电器 | AC220V14脚 | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰
152 | 继电器 | DC24V14脚 | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰
153 | 继电器 | AC24V14脚 | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰
154 | 热过载继电器 | JR36-20(10-16A) | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰
155 | 继电器底座 | 14脚，CYZ14A | 个 | 80 |  | 0 |  | 正泰
156 | 接触器 | CJX2-1810 | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰
157 | 门禁磁铁 | 单门标准 | 个 | 10 |  | 0 |  | 固尚
158 | 门禁电源 | 5A | 个 | 10 |  | 0 |  | 固尚
159 | 门禁开关 | 安装 | 个 | 10 |  | 0 |  | 固尚
160 | 按钮开关 | 22mm-LA38-11BN | 个 | 20 |  | 0
161 | 万用表用电池 | 2号1.5V | 节 | 20 |  | 0 |  | 南孚
162 | 万用表用电池 | 9V纽扣电池 | 节 | 5 |  | 0 | 一排6块
163 | 万用表用电池 | 9V 叠层电池 | 块 | 10 |  | 0 |  | 南孚
164 | 南孚干电池 | 5号 | 节 | 800 |  | 0 | 一排8块 | 南孚
165 | 南孚干电池 | 7号 | 节 | 300 |  | 0 | 一排8块 | 南孚
166 | 空气开关DZ158 | 3P80A | 个 | 50 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
167 | 空气开关DZ158 | 3P100A | 个 | 50 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
168 | 空气开关DZ158 | 3P125A | 个 | 50 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
169 | 空气开关DZ267 | 1P+N10A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47S | 正泰 | 德力西 | 施耐德
170 | 空气开关DZ267 | 1P+N15A | 个 | 30 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
171 | 空气开关DZ267 | 1P+N20A | 个 | 30 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
172 | 空气开关DZ267 | 1P+N25A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47S | 正泰 | 德力西 | 施耐德
173 | 空气开关DZ267 | 1P+N32A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47S | 正泰 | 德力西 | 施耐德
174 | 空气开关DZ267 | 1P+N40A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47S | 正泰 | 德力西 | 施耐德
175 | 空气开关DZ267LE | 16A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47Z | 正泰 | 德力西 | 施耐德
176 | 空气开关DZ267LE | 20A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47Z | 正泰 | 德力西 | 施耐德
177 | 空气开关DZ267LE | 25A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47M | 正泰 | 德力西 | 施耐德
178 | 空气开关DZ267LE | 32A | 个 | 30 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
179 | 空气开关DZ267LE | 40A | 个 | 30 |  | 0 | 德力西DZ47S | 正泰 | 德力西 | 施耐德
180 | 空气开关NXB | 1P10A | 个 | 30 |  | 0 | 正泰 | 正泰 | 德力西 | 施耐德
181 | 空气开关NXB | 1P16A | 个 | 30 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
182 | 空气开关NXB | 1P20A | 个 | 30 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
183 | 空气开关NXB | 1P25A | 个 | 30 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
184 | 空气开关NXB | 1P32A | 个 | 30 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
185 | 空气开关NXB | 1P40A | 个 | 30 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
186 | 空气开关NXB | 2P10A | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
187 | 空气开关NXB | 2P16A | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
188 | 空气开关NXB | 2P20A | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
189 | 空气开关NXB | 2P25A | 个 | 30 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
190 | 空气开关NXB | 2P32A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
191 | 空气开关NXB | 2P40A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
192 | 空气开关NXB | 2P50A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
193 | 空气开关NXB | 2P60A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
194 | 空气开关NXB | 3P10A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
195 | 空气开关NXB | 3P16A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
196 | 空气开关NXB | 3P20A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
197 | 空气开关NXB | 3P25A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
198 | 空气开关NXB | 3P32A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
199 | 空气开关NXB | 3P40A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
200 | 空气开关NXB | 3P50A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
201 | 空气开关NXB | 3P60A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
202 | 空气开关NXB | 4P10A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
203 | 空气开关NXB | 4P16A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
204 | 空气开关NXB | 4P20A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
205 | 空气开关NXB | 4P25A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
206 | 空气开关NXB | 4P32A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
207 | 空气开关NXB | 4P40A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
208 | 空气开关NXB | 4P50A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
209 | 空气开关NXB | 4P63A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
210 | 空气开关NXB LE | 1P10A | 个 | 20 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
211 | 空气开关NXB LE | 1P16A | 个 | 20 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
212 | 空气开关NXB LE | 1P20A | 个 | 20 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
213 | 空气开关NXB LE | 1P25A | 个 | 20 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
214 | 空气开关NXB LE | 1P32A | 个 | 20 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
215 | 空气开关NXB LE | 1P40A | 个 | 20 |  | 0 | 1P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
216 | 空气开关NXB LE | 2P10A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
217 | 空气开关NXB LE | 2P16A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
218 | 空气开关NXB LE | 2P20A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
219 | 空气开关NXB LE | 2P25A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
220 | 空气开关NXB LE | 2P32A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
221 | 空气开关NXB LE | 2P40A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
222 | 空气开关NXB LE | 2P50A | 块 | 20 |  | 0 | 正泰
223 | 空气开关NXB LE | 2P63A | 块 | 20 |  | 0 | 正泰
224 | 空气开关NXB LE | 3P16A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
225 | 空气开关NXB LE | 3P20A | 个 | 20 |  | 0
226 | 空气开关NXB LE | 3P25A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
227 | 空气开关NXB LE | 3P32A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
228 | 空气开关NXB LE | 3P40A | 个 | 10 |  | 0 | 3P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
229 | 空气开关NXB LE | 3P50A | 个 | 10 |  | 0 | 3P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
230 | 空气开关NXB LE | 3P63A | 个 | 10 |  | 0 | 3P+N | 正泰 | 德力西 | 施耐德
231 | 空气开关NXB LE | 4P25A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
232 | 空气开关NXB LE | 4P10A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
233 | 空气开关NXB LE | 4P16A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
234 | 空气开关NXB LE | 4P20A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
235 | 空气开关NXB LE | 4P32A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
236 | 空气开关NXB LE | 4P40A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
237 | 空气开关NXB LE | 4P50A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
238 | 空气开关NXB LE | 4P63A | 块 | 10 |  | 0 |  | 正泰 | 德力西 | 施耐德
239 | 塑壳断路器 | 3P40A | 个 | 2 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
240 | 塑壳断路器 | 3P63A | 个 | 2 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
241 | 塑壳断路器 | 3P80A | 个 | 2 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
242 | 塑壳断路器 | 3P100A | 个 | 2 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
243 | 塑壳断路器 | 3P125A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
244 | 塑壳断路器 | 3P160A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
245 | 塑壳断路器 | 3P200A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
246 | 塑壳断路器 | 3P250A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
247 | 塑壳断路器 | 3P315A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
248 | 塑壳断路器 | 3P350A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
249 | 塑壳断路器 | 4P400A | 个 | 1 |  | 0 |  | ABB | 施耐德
250 | 日光灯铁吊盒 | 6cm | 个 | 500 |  | 0 | 丹羊晴天
251 | 塑料圆木 | 100mm | 个 | 2 |  | 0 | 肖博莱圆
252 | 86盒白板 | 86*86 | 个 | 2 |  | 0 |  | 国际电工
253 | 圆盖板 | 100mm | 个 | 2 |  | 0 |  | 国际电工
254 | 套筒扳手 | 47件 | 套 | 3 |  | 0 |  | 绿林
255 | 插头 | 2P10A | 个 | 20 |  | 0 |  | 公牛
256 | 插头 | 3P10A | 个 | 20 |  | 0 |  | 公牛
257 | 插头 | 3P16A | 个 | 10 |  | 0 |  | 公牛
258 | 电铃 | EBL-1001 | 个 | 15 |  | 0 | 国际电工
259 | 铜线鼻子 | DT10 | 个 | 2 |  | 0 |  | 强力 | 凤凰
260 | 铜线鼻子 | DT16 | 个 | 2 |  | 0 |  | 强力 | 凤凰
261 | 铜线鼻子 | DT25 | 个 | 2 |  | 0 |  | 强力 | 凤凰
262 | 金属开孔器 | 16 | 个 | 2 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
263 | 金属开孔器 | 20 | 个 | 5 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
264 | 金属开孔器 | 25 | 个 | 5 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
265 | 金属开孔器 | 32 | 个 | 5 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
266 | 金属开孔器 | 40 | 个 | 5 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
267 | 金属开孔器 | 50 | 个 | 5 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
268 | 四坑冲击钻头 | 6 | 支 | 2 |  | 0 |  | 博士
269 | 四坑冲击钻头 | 8 | 支 | 2 |  | 0 |  | 博士
270 | 四坑冲击钻头 | 10 | 支 | 2 |  | 0 |  | 博士
271 | 四坑冲击钻头 | 12 | 支 | 2 |  | 0 |  | 博士
272 | 四坑冲击钻头 | 14 | 支 | 2 |  | 0 |  | 博士
273 | 四坑冲击钻头 | 16 | 支 | 2 |  | 0 |  | 博士
274 | 铁钻头 | 2 | 根 | 2 |  | 0 | 10支 | 德力西 | 赫力斯
275 | 铁钻头 | 3 | 根 | 2 |  | 0 | 5支 | 德力西 | 赫力斯
276 | 铁钻头 | 4 | 根 | 2 |  | 0 | 5支 | 德力西 | 赫力斯
277 | 铁钻头 | 5 | 根 | 2 |  | 0 | 5支 | 德力西 | 赫力斯
278 | 铁钻头 | 6 | 根 | 10 |  | 0 | 2支 | 德力西 | 赫力斯
279 | 铁钻头 | 8 | 根 | 10 |  | 0 | 2支 | 德力西 | 赫力斯
280 | 铁钻头 | 10 | 根 | 2 |  | 0 |  | 德力西 | 赫力斯
281 | 塑料涨塞 | 6''60支/盒 | 盒 | 4 |  | 0 |  | 绿林 | 京固
282 | 塑料涨塞 | 8''60支/盒 | 盒 | 4 |  | 0 |  | 绿林 | 京固
283 | 塑料涨塞 | 8*40支/盒 | 盒 | 4 |  | 0
284 | 快攻钉 | 3.5*16mm | 盒 | 2 |  | 0 | 500个/盒 | 铂特体
285 | 快攻钉 | 3.5*20mm | 盒 | 2 |  | 0 | 500个/盒 | 铂特体
286 | 快攻钉 | 3.5*25mm | 盒 | 2 |  | 0 | 500个/盒 | 铂特体
287 | 快攻钉 | 3.5*40mm | 盒 | 2 |  | 0 | 100个/盒 | 铂特体
288 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*16mm | 盒 | 5 |  | 0 | 500个/盒
289 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*20mm | 盒 | 5 |  | 0 | 500个/盒
290 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*25mm | 盒 | 5 |  | 0 | 500个/盒
291 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*40mm | 盒 | 5 |  | 0 | 100个/盒
292 | 燕尾六角螺丝 | 3.5*16mm | 盒 | 5 |  | 0 | 500个/盒
293 | 燕尾六角螺丝 | 3.5*20mm | 盒 | 5 |  | 0 | 500个/盒
294 | 燕尾六角螺丝 | 3.5*25mm | 盒 | 5 |  | 0 | 500个/盒
295 | 燕尾六角螺丝 | 3.5*40mm | 盒 | 5 |  | 0 | 100个/盒
296 | 配电柜柜门指示灯 | AC220v | 个 | 10 |  | 0 |  | 德力西
297 | 配电柜柜门指示灯 | DC12V | 个 | 10 |  | 0 |  | 德力西
298 | 配电柜柜门指示灯 | DC24V | 个 | 10 |  | 0 |  | 德力西
299 | 壁纸刀 | 150*35mm | 把 | 10 |  | 0
300 | 壁纸刀片 | 100*18*0.5mm | 盒 | 20 |  | 0 | 10片/盒 | 得力
301 | 布剪刀 | 10英寸 | 把 | 10 |  | 0 |  | 张小泉
302 | 手持红外测温仪 | DLX-HC2501 | 把 | 2 |  | 0 |  | 德力西
303 | 双色警示胶带（黑黄） | 48mm*33m | 卷 | 10 |  | 0 | 玛仕福
304 | 内六方扳手 | 加长 | 套 | 20 |  | 0 |  | 绿林
305 | 星形扳手 | 加长 | 套 | 10 |  | 0
306 | 扭力扳手 | 2\24 | 套 | 2 |  | 0 | 德力西
307 | 扭力扳手 | 5\85 | 套 | 2 |  | 0 | 德力西
308 | 两用梅花扳手 | 14件套 | 套 | 2 |  | 0 |  | 卡夫威尔
309 | 盒尺 | 3m | 个 | 10 |  | 0 |  | 德力西
310 | 盒尺 | 5m | 个 | 10 |  | 0 |  | 德力西
311 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 10 |  | 0 |  | 得力
312 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 20 |  | 0 |  | 德力西
313 | 暗盒修复器 | 86 | 个 | 50 |  | 0 | 10个 | 雷士电工
314 | 试电笔 | 通用 | 支 | 30 |  | 0 |  | 德力西
315 | 螺丝刀 | 8*200mm | 把 | 30 |  | 0 | 十字一字一套 | 东成
316 | 螺丝刀 | #3*300 | 把 | 30 |  | 0 | 十字一字一套 | 长城
317 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 30 |  | 0 |  | 绿林
318 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 20 |  | 0 |  | 德力西 | 绿林
319 | 管活两用套柄活扳手 | 8寸 | 把 | 10 |  | 0 |  | 德力西
320 | 管活两用套柄活扳手 | 10寸 | 把 | 10 |  | 0 |  | 德力西
321 | 管活两用套柄活扳手 | 12寸 | 把 | 10 |  | 0 |  | 德力西
322 | 万用表（钳形） | 数字 | 块 | 2 |  | 0 |  | 德力西
323 | 遥表 | 1000V | 块 | 2 |  | 0 |  | 德力西
324 | 丁基胶带 | 5*5m | 卷 | 2 |  | 0 |  | 得力
325 | 丁基胶带 | 10*5 | 卷 | 2 |  | 0 |  | 得力
326 | 丁基胶带 | 20*10 | 卷 | 2 |  | 0 |  | 得力
327 | PVC胶布 | PVC防水48*20mm | 卷 | 30 |  | 0 |  | 得力
328 | 自粘防水胶布 | 25*5*0.7mm | 卷 | 50 |  | 0 |  | 3M
329 | 截管器 | 5-50 | 把 | 5 |  | 0 |  | 得力
330 | 接线端子 | 2.5² | 个 | 2 |  | 0
331 | 万能转换开关 | LW12-16 | 个 | 5 |  | 0 |  | 天正
332 | 定时器插座 | 10A电子式D-1 | 个 | 5 |  | 0 |  | 公牛
333 | 电动二、三轮车电池 | 12V20AH | 块 | 6 |  | 0 |  | 超威石墨烯 | 天能石墨烯
334 | 两轮、三轮电动车充电器 | 48-60V20A | 个 | 4 |  | 0
335 | 充电电锤电池 | 5AH | 块 | 2 |  | 0
336 | 电源极性检测 | 通用 | 个 | 2 |  | 0
337 | 端子排 | TB2504 | 个 | 4 |  | 0
338 | 端子排 | TB2506 | 个 | 4 |  | 0
339 | 端子排 | TB2508 | 个 | 4 |  | 0
340 | 端子排 | TB2510 | 个 | 4 |  | 0
341 | 端子排 | TB4506 | 个 | 4 |  | 0
342 | 铜线鼻子 | DT-16 | 个 | 4 |  | 0
343 | 铜线鼻子 | DT-25 | 个 | 4 |  | 0
344 | 铜线鼻子 | DT-35 | 个 | 4 |  | 0
345 | 铜线鼻子 | DT-50 | 个 | 4 |  | 0
346 | 铜线鼻子 | DT-70 | 个 | 4 |  | 0
347 | 铜线鼻子 | DT-95 | 个 | 4 |  | 0
348 | 铜线鼻子 | DT-120 | 个 | 4 |  | 0
349 | 铜线鼻子 | DT-150 | 个 | 4 |  | 0
350 | 铜线鼻子 | DT-185 | 个 | 4 |  | 0
351 | 铜线鼻子 | DT-240 | 个 | 4 |  | 0
352 | 铜线鼻子 | SK-10 | 个 | 4 |  | 0
353 | 铜线鼻子 | SK-16 | 个 | 4 |  | 0
354 | 铜线鼻子 | SK-25 | 个 | 4 |  | 0
355 | 铜线鼻子 | SK-35 | 个 | 4 |  | 0
356 | 铜线鼻子 | SC-10 | 个 | 4 |  | 0
357 | 铜线鼻子 | SC-16 | 个 | 4 |  | 0
358 | 铜线鼻子 | SC-25 | 个 | 4 |  | 0
359 | 铜线鼻子 | SC-35 | 个 | 4 |  | 0
360 | 排风扇 | 400*400mm220-35W | 台 | 10 |  | 0
361 | 排风机 | 220V-60W | 台 | 2 |  | 0
362 | 胶条 | 4-6mm | 捆 | 1 |  | 0
363 | 圆顶片 | 160-200mm | 包 | 1 |  | 0
364 | 电磁头 | 24V | 个 | 1 |  | 0
365 | 电箱盖 | 360*470mm | 个 | 30 |  | 0
366 | 长脚卡 | 1寸-130mm | 包 | 2 |  | 0
367 | 高空灯泡更换伸缩杆 | 钛合金8米 | 套 | 1 |  | 0