北京化工大学后勤服务集团

修缮工程中心2024-2025年锅炉房供暖季司炉运行服务

服务需求

一、人员需求

| 服务地点 | 服务人员 | 人员数量（人） | 锅炉房位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东校区 | 司炉工 | 4 | 北京市朝阳区北三环东路15号 |
| 西校区 | 司炉工 | 2 | 北京市海淀区紫竹院路88号 |
| 昌平校区 | 司炉工 | 4 | 北京市昌平区南口镇南涧路29号 |

二、工作内容

1.司炉工需要持证上岗，其中司炉工需具有5年以上相应当量锅炉的操作经验，司炉工班长需要具备特种设备安全管理员证。每个校区至少1名司炉工需要具备以下2证：锅炉水处理证、专职安全生产管理人员C证。

注：东校区锅炉2台10吨，2台8吨；

西校区锅炉2台6吨；

昌平校区锅炉3台15吨。

2.司炉工承担锅炉安全运行工作及日常设备维护。在锅炉运行期间按照甲方要求进行定期巡视检查，并做好运行巡检记录。

3.负责运行期间全部运行工作，保证各种设备的运行。做好安全教育，遵守学校员工守则。

4.负责锅炉房运行数据及运行情况的记录、统计、上报。

5.负责锅炉房内设备及周边环境的卫生，保证干净整洁，符合设备房卫生要求，遵守规章制度，服从管理。

6.应按规定配备的锅炉操作人员，需持有司炉工操作证，操作规程要符合各区特检所的要求。严禁无证上岗，违章操作，杜绝各类事故。

7.具备水质化验资格的司炉人员并按要求进行水质化验工作，认真记录水质化验结果。

8.报价单位是锅炉操作人员的用人单位，承担锅炉操作人员的用人单位全部责任，包括但不限于锅炉操作人员的工资、加班费、社会保险、经济补偿等。

三、资质要求

1.投标单位需具备热力生产、热力供应、供暖服务（三者至少具备其一）资质.

2.投标单位的司炉人员需具备市场局颁发的司炉人员证件。

四、服务期限

自2024年11月1日起至2025年3月31日止，共计5个月。

五、其他

服务期间学校提供居住场所及就餐条件，住宿费用及餐费需自理。