## Sheet1
修缮工程中心土建类、水暖类材料采购项目报价单
说明：本表只需填写各类材料报价序列（表中描黄部分），其余不可做修改。
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 报价（元） | 报价小计（元） | 备注
1 | 镀锌钢管 | DN15，壁厚2.75mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN20，壁厚2.75mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN25，壁厚3.25mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN32，壁厚3.25mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN40，壁厚3.5mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN50，壁厚3.5mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN65，壁厚4mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN80，壁厚4mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
|  | DN100，壁厚4mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
2 | 无缝钢管 | DN50，壁厚3.5mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
|  | DN65，壁厚4mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
|  | DN80，壁厚4mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
|  | DN100，壁厚4mm | 根 | 5 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
|  | DN125，壁厚4mm | 根 | 3 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
3 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN65 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
4 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN20 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN25 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN32 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN40 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN65 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
5 | 活接垫 | DN15 | 个 | 40 |  | 0
|  | DN20 | 个 | 40 |  | 0
|  | DN25 | 个 | 40 |  | 0
|  | DN32 | 个 | 40 |  | 0
|  | DN40 | 个 | 40 |  | 0
|  | DN50 | 个 | 40 |  | 0
6 | 镀锌变径 | 15*20 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | 20*25 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
7 | 丝堵 | DN15 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN20 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN25 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN32 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN40 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN50 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
8 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN20 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN25 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN32 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN40 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN50 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN65 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
9 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN20 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN25 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN32 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN40 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN65 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
10 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN20 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN25 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN32 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN40 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN50 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN65 | 个 | 40 |  | 0 | 承压1.0MPa
11 | 镀锌快接 | DN15 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
|  | DN50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa
12 | 哈夫抱箍 | DN40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN65 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN80 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN100 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN125 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN150 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN200 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN250 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
|  | DN300 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
13 | 管道防脱卡 | DN100 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN125 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN150 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN200 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN250 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN300 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa
14 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
|  | DN20 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
|  | DN25 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
|  | DN32 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
|  | DN40 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
|  | DN50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
|  | DN65 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa，聚水、埃美柯、京水
15 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa--聚水、埃美柯、京水
|  | DN20 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa--聚水、埃美柯、京水
|  | DN25 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa--聚水、埃美柯、京水
|  | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa--聚水、埃美柯、京水
|  | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa--聚水、埃美柯、京水
|  | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa--聚水、埃美柯、京水
16 | 对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN65 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN80 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN100 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN125 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN150 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN200 | 个 | 1 |  | 0
|  | DN250 | 个 | 1 |  | 0
17 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN65 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN80 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN100 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN150 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN200 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
|  | DN250 | 个 | 2 |  | 0
18 | 法兰钢垫 | DN50 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN65 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN80 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN100 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN125 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN150 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN200 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN250 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN300 | 个 | 20 |  | 0
19 | 法兰橡胶垫 | DN50 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN65 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN80 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN100 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN125 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN150 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN200 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN250 | 个 | 20 |  | 0
|  | DN300 | 个 | 20 |  | 0
20 | Y形过滤器 | DN100 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | DN150 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
21 | 止回阀 | H7-1/2对夹式不锈钢止回阀（阀体带硅胶垫）DN32 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | 普通DN32 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | DN50 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | DN65 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | DN80 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
|  | DN100 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
22 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
|  | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
|  | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
24 | 法兰 | DN50 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN65 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN80 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN100 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN200 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
25 | 压制弯头 | DN50 | 个 | 6 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN65 | 个 | 6 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN80 | 个 | 6 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN100 | 个 | 6 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
|  | DN200 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
26 | PVC管 | De50 | 根 | 20 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De75 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De110 | 根 | 5 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De160 | 根 | 5 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
27 | PVC管箍 | De50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De75 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
28 | PVC管头 | De50 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De75 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
29 | PVC三通 | De50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De75 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
30 | PVC变径 | 75×50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | 110×50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
|  | 110×75 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
31 | PVC胶 | 500g/桶 | 桶 | 20 |  | 0 | 联塑-500ML
32 | 不锈钢卡子 | De50 | 个 | 30 |  | 0
|  | De75 | 个 | 30 |  | 0
|  | De110 | 个 | 30 |  | 0
|  | De160 | 个 | 30 |  | 0
|  | De200 | 个 | 30 |  | 0
33 | PPR管 | 20（2.8mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | 25(3.5mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | 32(4.4mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | 40(5.5mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
34 | PPR阀门 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
35 | PPR活接 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
36 | PPR内丝弯头 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
37 | PPR内丝直接 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
38 | PPR外丝直接 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
|  | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
39 | PE管 | 50 | 米 | 5 |  | 0
|  | 63 | 米 | 5 |  | 0
|  | 75 | 米 | 5 |  | 0
|  | 110 | 米 | 5 |  | 0
40 | PE弯头 | 50 | 个 | 20 |  | 0
|  | 63 | 个 | 20 |  | 0
|  | 75 | 个 | 20 |  | 0
|  | 110 | 个 | 20 |  | 0
41 | PE三通 | 50 | 个 | 10 |  | 0
|  | 63 | 个 | 10 |  | 0
|  | 75 | 个 | 10 |  | 0
|  | 90 | 个 | 2 |  | 0
42 | PE管箍 | 50 | 个 | 20 |  | 0
|  | 63 | 个 | 20 |  | 0
|  | 75 | 个 | 20 |  | 0
|  | 110 | 个 | 20 |  | 0
43 | PE阀门 | 20 | 个 | 10 |  | 0
|  | 25 | 个 | 10 |  | 0
|  | 32 | 个 | 10 |  | 0
|  | 50 | 个 | 10 |  | 0
|  | 63 | 个 | 5 |  | 0
|  | 75 | 个 | 5 |  | 0
|  | 110 | 个 | 5 |  | 0
44 | 水嘴 | 4分 | 个 | 150 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
45 | 普通水嘴芯 |  | 个 | 150 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
46 | 九牧水嘴芯 |  | 个 | 50 |  | 0
47 | 水嘴把 |  | 个 | 150 |  | 0
48 | 单冷台盆水嘴 |  | 个 | 50 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
49 | 冷热混水龙头 |  | 个 | 40 |  | 0 | 四季沐歌
50 | 普通水嘴 |  | 个 | 80 |  | 0
51 | 延时水嘴 |  | 个 | 40 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
52 | 小便冲水阀 | 4分 | 个 | 50 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
53 | 大便冲水阀（立式） | 1寸 | 个 | 30 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
54 | 大便冲水阀（卧式） | 1寸 | 个 | 30 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
55 | 脚踏阀 | 立式 | 个 | 40 |  | 0
56 | 脸盆下水口 |  | 套 | 40 |  | 0
57 | 拖布池下水口 |  | 套 | 40 |  | 0
58 | 不锈钢下水口 |  | 套 | 40 |  | 0
59 | 蛇形管带卡子 |  | 套 | 40 |  | 0
60 | 蹲便器 |  | 个 | 1 |  | 0
61 | 蹲便器皮碗 |  | 个 | 30 |  | 0
62 | 坐便器皮碗 |  | 个 | 30 |  | 0
63 | 小便反水弯 |  | 个 | 30 |  | 0
64 | 低水箱配件 |  | 套 | 30 |  | 0
65 | 马桶盖 |  | 个 | 30 |  | 0
66 | 软接管 | 40cm | 根 | 10 |  | 0
|  | 50cm | 根 | 20 |  | 0
|  | 60cm | 根 | 20 |  | 0
67 | 角阀 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 九牧
68 | 管钳 | 250mm | 把 | 10 |  | 0
|  | 350mm | 把 | 10 |  | 0
|  | 450mm | 把 | 5 |  | 0
|  | 600mm | 把 | 2 |  | 0
69 | 钢锯 |  | 把 | 12 |  | 0
70 | 鸭嘴锤 |  | 个 | 8 |  | 0
71 | 2LB圆头锤 |  | 个 | 12 |  | 0
72 | 角钢 | 3*30*30 | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根
|  | 4*40*40 | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根
|  | 4*50*50 | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根
73 | 燕尾钉 | 4.2*19盒（1000个） | 盒 | 1 |  | 0 | 1Kg/盒
|  | 4.2*25盒（1000个） | 盒 | 1 |  | 0 | 1Kg/盒
|  | 4.2*32盒（1000个） | 盒 | 1 |  | 0 | 1Kg/盒
|  | 4.2*38盒（500个） | 盒 | 1 |  | 0 | 1Kg/盒
|  | 4.2*50盒（500个） | 盒 | 1 |  | 0 | 1Kg/盒
74 | 燕尾钉六角平头 | 4.2*19盒（1000个） | 盒 | 1 |  | 0 | 50支/盒
|  | 4.2*32盒（1000个） | 盒 | 1 |  | 0 | 50支/盒
75 | 铁涨栓 | 8 | 个 | 200 |  | 0
|  | 10 | 个 | 200 |  | 0
|  | 12 | 个 | 200 |  | 0
76 | 金属开孔器 | 16 | 个 | 5 |  | 0
|  | 20 | 个 | 5 |  | 0
|  | 25 | 个 | 5 |  | 0
|  | 32 | 个 | 5 |  | 0
|  | 40 | 个 | 5 |  | 0
|  | 50 | 个 | 5 |  | 0
77 | 四坑冲击钻头 | 6 | 支 | 20 |  | 0
|  | 8 | 支 | 21 |  | 0
|  | 10 | 支 | 22 |  | 0
|  | 12 | 支 | 23 |  | 0
|  | 14 | 支 | 24 |  | 0
|  | 16 | 支 | 25 |  | 0
78 | 铁钻头 | 2 | 根 | 10 |  | 0
|  | 3 | 根 | 11 |  | 0
|  | 4 | 根 | 12 |  | 0
|  | 5 | 根 | 13 |  | 0
|  | 6 | 根 | 14 |  | 0
|  | 8 | 根 | 10 |  | 0
|  | 10 | 根 | 10 |  | 0
79 | 电水漂 |  | 个 | 20 |  | 0 | 5米线
80 | 压力表旋塞阀 |  | 个 | 10 |  | 0
81 | 铜自动跑风 | DN15 | 个 | 30 |  | 0
|  | DN20 | 个 | 20 |  | 0
| 铜手动跑风 |  | 个 | 50 |  | 0
82 | 暖气垫 |  | 个 | 100 |  | 0
83 | 铸铁暖气堵 | 40 | 个 | 10 |  | 0
84 | 表弯管 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
85 | 生料带 | 25米 | 盘 | 50 |  | 0
86 | 堵漏灵 | 25kg/箱 | 箱 | 3 |  | 0
87 | 一炮通疏通器 |  | 台 | 3 |  | 0
88 | 手摇疏通器 | 13mm粗，5m长 | 个 | 10 |  | 0
89 | 教学楼轴流通风机 | 风量600m3/h；功率0.06kw | 台 | 4 |  | 0
90 | 6#楼轴流通风机 | TD-150S | 台 | 10 |  | 0
91 | 晾衣杆支架 | 20公分 | 付 | 50 |  | 0
92 | 不锈钢合页 |  | 个 | 50 |  | 0
93 | 冷补料 | 25公斤 | 袋 | 15 |  | 0
94 | 不锈钢螺栓 | 16*90 | 套 | 20 |  | 0
95 | 电焊条 | 2.5、4.0 | 盒 | 30 |  | 0
96 | 玻化砖粘合剂 | 20KG/袋 | 袋 | 10 |  | 0
97 | 护角 | 40*40，3米/根 | 根 | 8 |  | 0
98 | 线麻 | 1公斤 | 公斤 | 2 |  | 0
99 | 铅油 | 3kg/桶 | 公斤 | 2 |  | 0
100 | 沥青冷底油 | 10kg/桶 | 桶 | 3 |  | 0
101 | 机油 | 3.5kg | 桶 | 1 |  | 0
102 | 黄油 | 300g | 袋 | 50 |  | 0
103 | 松动液 | 400ml | 瓶 | 48 |  | 0
104 | 砖 | 标准砖 | 块 | 200 |  | 0
105 | 瓷砖 | 600*600 | 箱 | 10 |  | 0
|  | 600*300 | 箱 | 10 |  | 0
106 | 沙子 | 60斤 | 袋 | 100 |  | 0 | 北塔
107 | 细石子 | 50斤 | 袋 | 100 |  | 0 | 北塔
108 | 水泥 | 100斤 | 袋 | 50 |  | 0 | 北塔
109 | 铁丝 | 14、12、10、8号 | 公斤 | 8 |  | 0
110 | 浴筐 |  | 个 | 100 |  | 0
111 | 拦截毛发筐 |  | 个 | 5 |  | 0
112 | 耐水腻子粉 | 20公斤 | 袋 | 30 |  | 0
113 | 环保涂料 | 18公斤 | 桶 | 10 |  | 0
114 | 防锈漆 | 1kg | 桶 | 35 |  | 0
115 | 银粉漆 | 2kg/桶 | 桶 | 10 |  | 0
116 | 自喷漆 | 灰白350ml/桶 | 桶 | 50 |  | 0
117 | 油漆稀料 | 10kg/桶 | 桶 | 5 |  | 0
118 | 增强管 | 20，10米/盘 | 盘 | 2 |  | 0
119 | 卫生间隔板支架 | 15MM | 套 | 60 |  | 0
120 | 球形锁 |  | 把 | 50 |  | 0
121 | 扳把门锁 | 60/50 | 把 | 5 |  | 0
122 | 配电室、机房门锁 | 3340 | 套 | 10 |  | 0
123 | 卫生间合金锁 |  | 把 | 50 |  | 0
124 | 卫生间塑料锁 |  | 把 | 50 |  | 0
125 | 挂锁 |  | 把 | 5 |  | 0
126 | 高压喷头 |  | 个 | 2 |  | 0
127 | 角磨机磨片 |  | 盒 | 5 |  | 0
128 | 铸铁井圈井盖 | 600*700重型 | 套 | 4 |  | 0
129 | 门把手 |  | 个 | 5 |  | 0
130 | 潜水艇地漏 |  | 套 | 2 |  | 0
131 | 防震压力表 | 1.0Mpa | 个 | 40 |  | 0 | 红旗
132 | 机械压力表 | 1.6Mpa | 个 | 10 |  | 0
133 | 电接点压力表 | 1.6Mpa | 个 | 5 |  | 0
134 | 窗户配件 |  | 套 | 10 |  | 0
135 | 玻璃胶 |  | 个 | 100 |  | 0
136 | 结构胶 |  | 个 | 100 |  | 0
137 | 密封胶 |  | 支 | 50 |  | 0
138 | 大理石胶 | 1L/桶 | 桶 | 5 |  | 0
139 | 承口哈夫抱箍 | DN40 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.7MPa
|  | DN50 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.8MPa
|  | DN65 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.9MPa
|  | DN80 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.10MPa
|  | DN100 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.11MPa
|  | DN125 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.12MPa
|  | DN150 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.13MPa
|  | DN200 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.14MPa
|  | DN250 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.15MPa
|  | DN300 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.16MPa
140 | 管道过滤器过滤罩 | DN80 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN100 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN125 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN150 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN200 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
141 | 管道橡胶软法兰连接 | DN65 | 个 | 5 |  | 0
|  | DN80 | 个 | 5 |  | 0
|  | DN100 | 个 | 5 |  | 0
|  | DN150 | 个 | 5 |  | 0
|  | DN250 | 个 | 3 |  | 0
142 | 过滤器石墨烯复合密封垫 | DN80 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN100 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN125 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN150 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
|  | DN200 | 个 | 15 |  | 0 | 远大
143 | 两坑两槽冲击钻头 | 8 | 支 | 5 |  | 0
|  | 10 | 支 | 5 |  | 0
|  | 12 | 支 | 5 |  | 0
|  | 14 | 支 | 5 |  | 0
|  | 16 | 支 | 5 |  | 0
|  | 25 | 支 | 5 |  | 0
|  | 32 | 支 | 5 |  | 0
144 | 螺纹螺丝保护套管 | 内径2.5mm | 米 | 10 |  | 0
|  | 内径2.8mm | 米 | 10 |  | 0
|  | 内径3.0mm | 米 | 10 |  | 0
|  | 内径4.0mm | 米 | 10 |  | 0
145 | 双金属温度计（圆） | DN20 WSS-411(0-150度） | 个 | 30 |  | 0 | 金属探棒长度20公分
146 | 水泵放气阀 | DN15 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.1MPa，聚水、埃美柯、京水
147 | 水箱浮球阀 | DN20 | 个 | 20 |  | 0
148 | 止回阀 | H7-1/2对夹不锈钢DN32 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.0MPa
149 | 温湿度计（圆） | 直径80mm | 个 | 5 |  | 0 | 得力、科仕德
150 | 锯条 |  | 盒 | 7 |  | 0
151 | 扫帚 |  | 把 | 5 |  | 0
152 | 墩布 |  | 把 | 5 |  | 0
157 | 铁刷子 | 170mm铁丝 | 把 | 10 |  | 0
158 | 电动钢丝刷子 |  | 个 | 10 |  | 0
159 | 油漆刷子 | 50mm | 支 | 30 |  | 0
160 | 机织抹布 |  | 袋 | 50 |  | 0
161 | 钢锯条 |  | 盒 | 5 |  | 0
162 | 角磨机割片 |  | 盒 | 10 |  | 0
163 | 砂轮锯片 | 350MM | 片 | 10 |  | 0
164 | 壁纸刀片 |  | 盒 | 10 |  | 0
165 | 焊工护脸面具 |  | 套 | 2 |  | 0
166 | 防毒防尘面罩 | 3600活性炭 | 个 | 40 |  | 0
167 | 安全帽 |  | 顶 | 15 |  | 0
168 | 安全绳 |  | 根 | 4 |  | 0
169 | 胶皮手套 |  | 副 | 80 |  | 0
170 | 线手套 |  | 副 | 100 |  | 0
171 | 橡胶手套 |  | 副 | 30 |  | 0
172 | 电焊手套 |  | 副 | 2 |  | 0
173 | 大抹子 | 5寸 | 把 | 8 |  | 0
174 | 滚刷 |  | 把 | 10 |  | 0
175 | 墙固 | 18公斤 | 桶 | 5 |  | 0
176 | 轮胎 | 120-300 | 套 | 10 |  | 0
177 | 砂纸 |  | 片 | 30 |  | 0
178 | 工具包 |  | 个 | 10 |  | 0
179 | 卧式自动排气阀 | 20 | 个 | 30 |  | 0
180 | 石材开孔器 |  | 个 | 10 |  | 0
183 | 疏通带 | 10m | 套 | 1 |  | 0
184 | 槽式公厕自动节水器 |  | 个 | 5 |  | 0
185 | 小便斗感应窗 |  | 个 | 5 |  | 0
186 | 雨水篦子 | 400*700 | 个 | 1 |  | 0
187 | 闭门器 |  | 个 | 1 |  | 0
188 | 砂浆 |  | 代 | 1 |  | 0
189 | 下水道检修口盖 |  | 个 | 1 |  | 0
190 | 地源热泵补水电磁阀 | 西门子BV03G2D32SA/220 220V-6W | 个 | 2 |  | 0
191 | 热熔枪 |  | 个 | 1 |  | 0
192 | 热熔胶棒 |  | 支 | 1 |  | 0
193 | 水泵机械密封 |  | 个 | 1 |  | 0
194 | 浴室用电加热管 | 12KW/DN50 | 根 | 6 |  | 0
195 | 增强管 | 25 | 米 | 2 |  | 0
196 | PPR管 | 50 | 米 | 2 |  | 0
197 | 加长水嘴 | 20 | 个 | 20 |  | 0
198 | 瓷砖 | 200*300 | 块 | 5 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1.项目报价商品应符合国家相关法律法规要求，不得供应以次充好、假冒伪劣等不合格产品。 2.以上报价为含税、含运费报价。 3.报价控制价为271263.55 元，请核对总价是否超过此金额。如超过此金额，则报价作废。
联系人： |  |  | 联系方式： |  |  |  | （盖章）