## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程量清单
工程名称：北京化工大学东校区供暖锅炉房燃气调压箱消隐改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 031007008002 | 调压器拆除 | 1.类型:调压器拆除 2.型号、规格:RTJ-200 | 台 | 2
2 | 920603003001 | 法兰阀门拆除 | 1.名称:法兰球阀拆除 2.型号、规格:DN200 | 个 | 4
3 | 031007008001 | 调压器 | 1.类型:调压器 2.型号、规格:RTJ-200 | 台 | 2
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰球阀 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 2
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 | 个 | 2
6 | 040502002001 | 盲板 | 1.种类:盲板 2.材质及规格:DN200 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
7 | 03B001 | 户外停复气费 |  | 米 | 310
8 | 03B002 | 户外燃气置换费 |  | 米 | 310
9 | 03B003 | 户内停复气费 |  | 台 | 2
10 | 03B004 | 阀门开关、调试、放散费 |  | 个 | 1
11 | 03B005 | 调压站调试、启动、值班费 |  | 个 | 1
12 | 03B006 | 站内地面基础修复 | 1.站内调压设施安装完成后 | 个 | 1
13 | 03B007 | 站内管线除锈刷漆 | 1.站内全部管道进行除锈刷漆 | 座 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计