## 日常维修材料
餐饮服务中心日常维修材料采购项目报价单
报价单位：
联系人：
联系电话：
总计（元）： |  | 0
报价 说明 | 报价单位需在表头注明报价单位、联系人及联系电话。 本表只需填写各类材料报价序列（表中描黄部分），其余不可做修改。
报价注意 事项 | 1.项目报价商品应符合国家相关法律法规要求，不得供应以次充好、假冒伪劣等不合格产品。 2.以上报价为含税、含运费报价。 3.每件商品价格应参照市场价格报价，如在评审过程中发现价格严重偏离市场价的，有权取消报价资格。 4.报价控制价为234341.25元，请核对总价是否超过此金额。如超过此金额，则报价作废。
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价/元 | 小计（元） | 备注
1 | 塑铜线 | 2.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
2 | 塑铜线 | 4mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
3 | 塑铜线 | 6mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
4 | 护套线 | 2*1.0mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
5 | 护套线 | 2*1.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
6 | 护套线 | 3*1.0mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
7 | 护套线 | 3*1.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
8 | 护套线 | 3*2.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
9 | 塑料胶布 | 18*9*0.13mm | 卷 | 100 |  | 0
10 | 电缆ZR-YJV | 3*2.5mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
11 | 电缆ZR-YJV | 3*4mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
12 | 电缆ZR-YJV | 3*6mm² | 盘 | 2 |  | 0 | 国标100米
13 | 电缆ZR-YJV | 5*2.5mm² | 米 | 2 |  | 0 | 国标
14 | 电缆ZR-YJV | 5*4mm² | 米 | 2 |  | 0 | 国标
15 | 电缆ZR-YJV | 5*6mm² | 米 | 2 |  | 0 | 国标
16 | 塑料槽板2米 | 24*14 | 根 | 2 |  | 0 | 2米/根
17 | 塑料槽板2米 | 30*15 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根
18 | 塑料槽板2米 | 39*19 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根
19 | 塑料槽板2米 | 50*25 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根
20 | 塑料槽板2米 | 60*40 | 根 | 20 |  | 0 | 2米/根
21 | 阻燃PVC穿线管 | 16 | 米 | 50 |  | 0
22 | 阻燃PVC穿线管 | 20 | 米 | 50 |  | 0
23 | 阻燃PVC穿线管 | 25 | 米 | 50 |  | 0
24 | 阻燃PVC穿线管 | 32 | 米 | 50 |  | 0
25 | PZ30配电箱 | 4回路 | 个 | 2 |  | 0
26 | PZ30配电箱 | 6回路 | 个 | 2 |  | 0
27 | PZ30配电箱 | 8回路 | 个 | 2 |  | 0
28 | PZ30配电箱 | 10回路 | 个 | 2 |  | 0
29 | PZ30配电箱 | 12回路 | 个 | 2 |  | 0
30 | PVC塑料明盒 | 86*86 | 个 | 20 |  | 0
31 | PVC塑料明盒 | 100*100 | 个 | 10 |  | 0
32 | PVC塑料明盒 | 150*150 | 个 | 5 |  | 0
33 | PVC塑料明盒 | 200*200 | 个 | 5 |  | 0
34 | 防水盒 | 86*86 | 个 | 20 |  | 0
35 | 86面板开关 | 单联单控 | 个 | 10 |  | 0
36 | 86面板开关 | 双联单控 | 个 | 10 |  | 0
37 | 86面板开关 | 三联单控 | 个 | 10 |  | 0
38 | 86面板开关 | 单联双控 | 个 | 10 |  | 0
39 | 86面板开关 | 双联双控 | 个 | 10 |  | 0
40 | 86面板开关 | 四联开关 | 个 | 10 |  | 0
41 | 86 面板插座 | 16A | 个 | 10 |  | 0
42 | 86 面板插座 | 五孔 | 个 | 10 |  | 0
43 | 面板插座 | 十孔112mm | 个 | 5 |  | 0
44 | 面板插座 | 十孔118mm | 个 | 5 |  | 0
45 | DZ47插座 | 3P16A | 个 | 10 |  | 0
46 | DZ47插座 | 五孔导轨插座10A | 个 | 10 |  | 0
47 | 厕所排气扇 | 250mm×250mm | 个 | 1 |  | 0
48 | 厕所排气扇 | 300mm×300mm | 个 | 1 |  | 0
49 | 厕所排气扇 | 350mm×350mm | 个 | 1 |  | 0
50 | 筒灯 | 2.5寸,5W | 个 | 10 |  | 0
51 | 筒灯 | 3寸，6w | 个 | 10 |  | 0
52 | 筒灯 | 4寸，12w | 个 | 10 |  | 0
53 | 筒灯 | 5寸，16w | 个 | 10 |  | 0
54 | 筒灯 | 6寸，20w | 个 | 10 |  | 0
55 | LED平板灯 | 300*300，24w | 套 | 20 |  | 0 | 集成
56 | LED平板灯 | 600*600，36w | 套 | 20 |  | 0
57 | LED平板灯 | 595*595，60w | 套 | 20 |  | 0 | 镶嵌
58 | LED平板灯 | 600*600，80w | 套 | 20 |  | 0 | 集成
59 | LED平板灯 | 1200*300,60w | 套 | 20 |  | 0
60 | LED平板灯 | 1200*600,72w | 套 | 20 |  | 0
61 | LED软灯带 | 10W/米 50米/盒 | 盒 | 2 |  | 0
62 | LED软灯带驱动 | 50/60HZ 400W | 个 | 2 |  | 0
63 | LED软灯带驱动 | 300W-12V（输出DC:12V-25A） | 个 | 2 |  | 0
64 | LED灯管 | T8-16W | 根 | 10 |  | 0 | 单端输入
65 | 时控开关 | 220V-10A | 个 | 5 |  | 0
66 | 白炽灯泡 | 25W，E27 | 个 | 10 |  | 0
67 | LED灯泡 | 5W | 个 | 10 |  | 0
68 | 节能灯 | 25w | 个 | 10 |  | 0
69 | 节能灯 | 4U36W | 个 | 10 |  | 0
70 | LED圆灯芯 | 55W | 个 | 20 |  | 0
71 | LED圆灯芯 | 20W | 个 | 20 |  | 0
72 | LED圆灯芯 | 30W | 个 | 20 |  | 0
73 | LED射灯 | 6W，75mm | 套 | 20 |  | 0
74 | LED平板灯驱动 | 51W | 个 | 10 |  | 0
75 | 三防灯具 | 1*40W | 套 | 5 |  | 0
76 | 三防灯具 | 2*40W | 套 | 5 |  | 0
77 | 紫外线消毒灯管 | ZW30S19W | 支 | 10 |  | 0
78 | 消毒灯管镇流器 | 40W | 个 | 10 |  | 0
79 | 接触器 | CJX2-1810 | 个 | 10 |  | 0
80 | 门禁磁铁 | 单门标准 | 个 | 5 |  | 0
81 | 门禁电源 | 5A | 个 | 5 |  | 0
82 | 门禁开关 | 安装 | 个 | 5 |  | 0
83 | 按钮开关 | 22mm-LA38-11BN | 个 | 5 |  | 0
84 | 南孚干电池 | 5号 | 节 | 50 |  | 0
85 | 南孚干电池 | 7号 | 节 | 50 |  | 0
86 | 空气开关DZ158 | 3P80A | 个 | 10 |  | 0
87 | 空气开关DZ158 | 3P100A | 个 | 10 |  | 0
88 | 空气开关DZ158 | 3P125A | 个 | 10 |  | 0
89 | 空气开关DZ267 | 1P+N10A | 个 | 10 |  | 0
90 | 空气开关DZ267 | 1P+N15A | 个 | 10 |  | 0
91 | 空气开关DZ267 | 1P+N20A | 个 | 10 |  | 0
92 | 空气开关DZ267 | 1P+N25A | 个 | 10 |  | 0
93 | 空气开关DZ267 | 1P+N32A | 个 | 10 |  | 0
94 | 空气开关DZ267 | 1P+N40A | 个 | 10 |  | 0
95 | 空气开关DZ267LE | 16A | 个 | 10 |  | 0
96 | 空气开关DZ267LE | 20A | 个 | 10 |  | 0
97 | 空气开关DZ267LE | 25A | 个 | 10 |  | 0
98 | 空气开关DZ267LE | 32A | 个 | 10 |  | 0
99 | 空气开关DZ267LE | 40A | 个 | 10 |  | 0
100 | 空气开关NXB | 1P10A | 个 | 10 |  | 0
101 | 空气开关NXB | 1P16A | 个 | 10 |  | 0 | 1P+N
102 | 空气开关NXB | 1P20A | 个 | 10 |  | 0 | 1P+N
103 | 空气开关NXB | 1P25A | 个 | 10 |  | 0 | 1P+N
104 | 空气开关NXB | 1P32A | 个 | 10 |  | 0 | 1P+N
105 | 空气开关NXB | 1P40A | 个 | 10 |  | 0 | 1P+N
106 | 空气开关NXB | 2P10A | 个 | 10 |  | 0
107 | 空气开关NXB | 2P16A | 个 | 10 |  | 0
108 | 空气开关NXB | 2P20A | 个 | 10 |  | 0
109 | 空气开关NXB | 2P25A | 个 | 10 |  | 0
110 | 空气开关NXB | 2P32A | 个 | 10 |  | 0
111 | 空气开关NXB | 2P40A | 个 | 10 |  | 0
112 | 空气开关NXB | 2P50A | 个 | 10 |  | 0
113 | 空气开关NXB | 2P60A | 个 | 10 |  | 0
114 | 空气开关NXB | 3P10A | 个 | 10 |  | 0
115 | 空气开关NXB | 3P16A | 个 | 10 |  | 0
116 | 空气开关NXB | 3P20A | 个 | 10 |  | 0
117 | 空气开关NXB | 3P25A | 个 | 10 |  | 0
118 | 空气开关NXB | 3P32A | 个 | 10 |  | 0
119 | 空气开关NXB | 3P40A | 个 | 10 |  | 0
120 | 空气开关NXB | 3P50A | 个 | 10 |  | 0
121 | 空气开关NXB | 3P60A | 个 | 10 |  | 0
122 | 空气开关NXB | 4P10A | 块 | 10 |  | 0
123 | 空气开关NXB | 4P16A | 块 | 10 |  | 0
124 | 空气开关NXB | 4P20A | 块 | 10 |  | 0
125 | 空气开关NXB | 4P25A | 块 | 10 |  | 0
126 | 空气开关NXB | 4P32A | 块 | 10 |  | 0
127 | 空气开关NXB | 4P40A | 块 | 10 |  | 0
128 | 空气开关NXB | 4P50A | 块 | 10 |  | 0
129 | 空气开关NXB | 4P63A | 块 | 10 |  | 0
130 | 86盒白板 | 86*86 | 个 | 20 |  | 0
131 | 圆盖板 | 100mm | 个 | 20 |  | 0
132 | 套筒扳手 | 47件 | 套 | 2 |  | 0
133 | 插头 | 2P10A | 个 | 30 |  | 0
134 | 插头 | 3P10A | 个 | 30 |  | 0
135 | 插头 | 3P16A | 个 | 30 |  | 0
136 | 金属开孔器 | 16 | 个 | 2 |  | 0
137 | 金属开孔器 | 20 | 个 | 2 |  | 0
138 | 金属开孔器 | 25 | 个 | 2 |  | 0
139 | 金属开孔器 | 32 | 个 | 2 |  | 0
140 | 金属开孔器 | 40 | 个 | 2 |  | 0
141 | 金属开孔器 | 50 | 个 | 2 |  | 0
142 | 四坑冲击钻头 | 6 | 支 | 2 |  | 0
143 | 四坑冲击钻头 | 8 | 支 | 2 |  | 0
144 | 四坑冲击钻头 | 10 | 支 | 2 |  | 0
145 | 四坑冲击钻头 | 12 | 支 | 2 |  | 0
146 | 四坑冲击钻头 | 14 | 支 | 2 |  | 0
147 | 四坑冲击钻头 | 16 | 支 | 2 |  | 0
148 | 铁钻头 | 2 | 根 | 2 |  | 0
149 | 铁钻头 | 3 | 根 | 2 |  | 0
150 | 铁钻头 | 4 | 根 | 2 |  | 0
151 | 铁钻头 | 5 | 根 | 2 |  | 0
152 | 铁钻头 | 6 | 根 | 2 |  | 0
153 | 铁钻头 | 8 | 根 | 2 |  | 0
154 | 铁钻头 | 10 | 根 | 2 |  | 0
155 | 塑料涨塞 | 6''60支/盒 | 盒 | 4 |  | 0
156 | 塑料涨塞 | 8''60支/盒 | 盒 | 4 |  | 0
157 | 塑料涨塞 | 8*40支/盒 | 盒 | 4 |  | 0
158 | 快攻钉 | 3.5*16mm | 盒 | 6 |  | 0 | 500个/盒
159 | 快攻钉 | 3.5*20mm | 盒 | 6 |  | 0 | 500个/盒
160 | 快攻钉 | 3.5*25mm | 盒 | 6 |  | 0 | 500个/盒
161 | 快攻钉 | 3.5*40mm | 盒 | 6 |  | 0 | 100个/盒
162 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*16mm | 盒 | 6 |  | 0 | 500个/盒
163 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*20mm | 盒 | 6 |  | 0 | 500个/盒
164 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*25mm | 盒 | 6 |  | 0 | 500个/盒
165 | 燕尾十字螺丝 | 3.5*40mm | 盒 | 6 |  | 0 | 100个/盒
166 | 壁纸刀 | 150*35mm | 把 | 10 |  | 0
167 | 壁纸刀片 | 100*18*0.5mm | 盒 | 10 |  | 0 | 10片/盒
168 | 布剪刀 | 10英寸 | 把 | 4 |  | 0
169 | 手持红外测温仪 | DLX-HC2501 | 把 | 5 |  | 0
170 | 双色警示胶带（黑黄） | 48mm*33m | 卷 | 20 |  | 0
171 | 内六方扳手 | 加长 | 套 | 4 |  | 0
172 | 星形扳手 | 加长 | 套 | 4 |  | 0
173 | 盒尺 | 3m | 个 | 5 |  | 0
174 | 盒尺 | 5m | 个 | 5 |  | 0
175 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 6 |  | 0
176 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 6 |  | 0
177 | 暗盒修复器 | 86 | 个 | 10 |  | 0
178 | 试电笔 | 通用 | 支 | 5 |  | 0
179 | 螺丝刀 | 8*200mm | 把 | 5 |  | 0 | 十字一字一套
180 | 螺丝刀 | #3*300 | 把 | 5 |  | 0 | 十字一字一套
181 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 5 |  | 0
182 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 5 |  | 0
183 | 管活两用套柄活扳手 | 8寸 | 把 | 4 |  | 0
184 | 管活两用套柄活扳手 | 10寸 | 把 | 4 |  | 0
185 | 管活两用套柄活扳手 | 12寸 | 把 | 4 |  | 0
186 | 万用表（钳形） | 数字 | 块 | 2 |  | 0
187 | 遥表 | 1000V | 块 | 2 |  | 0
188 | 丁基胶带 | 5*5m | 卷 | 100 |  | 0
189 | 丁基胶带 | 10*5 | 卷 | 100 |  | 0
190 | 丁基胶带 | 20*10 | 卷 | 100 |  | 0
191 | PVC胶布 | PVC防水48*20mm | 卷 | 50 |  | 0
192 | 自粘防水胶布 | 25*5*0.7mm | 卷 | 50 |  | 0
193 | 截管器 | 5-50 | 把 | 2 |  | 0
194 | 电动二、三轮车电池 | 60V20A | 组 | 4 |  | 0
195 | 电动三轮车充电器 | 60V20A | 个 | 4 |  | 0
196 | 镀锌钢管 | DN15，壁厚2.75mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
197 | 镀锌钢管 | DN20，壁厚2.75mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
198 | 镀锌钢管 | DN25，壁厚3.25mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
199 | 镀锌钢管 | DN32，壁厚3.25mm | 根 | 1 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
200 | 镀锌钢管 | DN40，壁厚3.5mm | 根 | 1 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
201 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
202 | 镀锌三通 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
203 | 镀锌三通 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
204 | 镀锌三通 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
205 | 镀锌三通 | DN40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
206 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
207 | 镀锌活接 | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
208 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
209 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
210 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
211 | 活接垫 | DN15 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
212 | 活接垫 | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
213 | 活接垫 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
214 | 活接垫 | DN32 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
215 | 活接垫 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
216 | 镀锌变径 | 15*20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
217 | 镀锌变径 | 20*25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
218 | 丝堵 | DN15 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa
219 | 丝堵 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
220 | 丝堵 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
221 | 丝堵 | DN32 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
222 | 丝堵 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
223 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 100 |  | 0 | 承压1.6MPa
224 | 镀锌对丝 | DN20 | 个 | 50 |  | 0 | 承压1.6MPa
225 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
226 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
227 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
228 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 100 |  | 0 | 承压1.6MPa
229 | 镀锌管箍 | DN20 | 个 | 50 |  | 0 | 承压1.6MPa
230 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
231 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
232 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
233 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 100 |  | 0 | 承压1.6MPa
234 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 50 |  | 0 | 承压1.6MPa
235 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
236 | 镀锌弯头 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
237 | 镀锌弯头 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
238 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 100 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
239 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 50 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
240 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
241 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
242 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
243 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
244 | 铜闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
245 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 50 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
246 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
247 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
248 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
249 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
250 | 铜截止阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
251 | 止回阀 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
252 | 止回阀 | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
253 | 止回阀 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
254 | 止回阀 | DN32 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
255 | 止回阀 | DN40 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
256 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
257 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 100 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
258 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 50 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
259 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 30 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
260 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 20 |  | 0
261 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
262 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
263 | 浮球铜闸阀 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
264 | 浮球铜闸阀 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
265 | 浮球铜闸阀 | DN25 | 个 | 5 |  | 0
266 | PVC管 | De50 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
267 | PVC管 | De75 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
268 | PVC管 | De110 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
269 | PVC管 | De160 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
270 | PVC管箍 | De50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
271 | PVC管箍 | De75 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
272 | PVC管箍 | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
273 | PVC管箍 | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
274 | PVC弯头 | De50 | 个 | 20 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
275 | PVC弯头 | De75 | 个 | 20 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
276 | PVC弯头 | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
277 | PVC弯头 | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
278 | PVC三通 | De50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
279 | PVC三通 | De75 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
280 | PVC三通 | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
281 | PVC三通 | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
282 | PVC变径 | 75×50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
283 | PVC变径 | 110×50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
284 | PVC变径 | 110×75 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
285 | PVC胶 | 500g/桶 | 桶 | 5 |  | 0 | 联塑-500ML
286 | PVC清扫口 | De50 | 个 | 10 |  | 0
287 | PVC清扫口 | De75 | 个 | 10 |  | 0
288 | PVC清扫口 | De110 | 个 | 5 |  | 0
289 | PVC清扫口 | De160 | 个 | 5 |  | 0
290 | PVC检查口 | De50 | 个 | 10 |  | 0
291 | PVC检查口 | De75 | 个 | 10 |  | 0
292 | PVC检查口 | De110 | 个 | 5 |  | 0
293 | PVC检查口 | De160 | 个 | 5 |  | 0
294 | 不锈钢卡子 | De50 | 个 | 20 |  | 0
295 | 不锈钢卡子 | De75 | 个 | 20 |  | 0
296 | 不锈钢卡子 | De110 | 个 | 10 |  | 0
297 | 不锈钢卡子 | De160 | 个 | 10 |  | 0
298 | 不锈钢卡子 | De200 | 个 | 5 |  | 0
299 | PPR管 | 20（2.8mm) | 根 | 50 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
300 | PPR管 | 25(3.5mm) | 根 | 50 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
301 | PPR管 | 32(4.4mm) | 根 | 20 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
302 | PPR管 | 40(5.5mm) | 根 | 20 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
303 | PPR阀门 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
304 | PPR阀门 | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
305 | PPR阀门 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
306 | PPR阀门 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
307 | PPR活接 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
308 | PPR活接 | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
309 | PPR活接 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
310 | PPR活接 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
311 | PPR内丝弯头 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
312 | PPR内丝弯头 | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
313 | PPR内丝弯头 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
314 | PPR内丝弯头 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
315 | PPR外丝弯头 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
316 | PPR外丝弯头 | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
317 | PPR外丝弯头 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
318 | PPR外丝弯头 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
319 | PPR内丝直接 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
320 | PPR内丝直接 | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
321 | PPR内丝直接 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
322 | PPR内丝直接 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
323 | PPR外丝直接 | De20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
324 | PPR外丝直接 | De25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
325 | PPR外丝直接 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
326 | PPR外丝直接 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
327 | PPR内丝三通 | De20 | 个 | 20 |  | 0
328 | PPR内丝三通 | De25 | 个 | 20 |  | 0
329 | PPR内丝三通 | De32 | 个 | 20 |  | 0
330 | PPR内丝三通 | De40 | 个 | 10 |  | 0
331 | PPR内丝三通 | De50 | 个 | 5 |  | 0
332 | PPR外丝三通 | De20 | 个 | 20 |  | 0
333 | PPR外丝三通 | De25 | 个 | 20 |  | 0
334 | PPR外丝三通 | De32 | 个 | 10 |  | 0
335 | PPR外丝三通 | De40 | 个 | 10 |  | 0
336 | 铝塑管 | 1620 | 米 | 50 |  | 0
337 | 铝塑管 | 2025 | 米 | 50 |  | 0
338 | 水嘴 | 4分 | 个 | 100 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
339 | 普通水嘴芯 | 黄铜 | 个 | 100 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
340 | 水嘴把 | / | 个 | 50 |  | 0
341 | 高杆水龙头 | / | 个 | 50 |  | 0
342 | 感应水龙头 | / | 个 | 10 |  | 0
343 | 单冷台盆水嘴 | / | 个 | 50 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
344 | 冷热混水龙头 | / | 个 | 50 |  | 0 | 四季沐歌
345 | 普通水嘴 | / | 个 | 50 |  | 0
346 | 延时水嘴 | / | 个 | 50 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
347 | 小便冲水阀 | 4分 | 个 | 20 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
348 | 大便冲水阀（立式） | 1寸 | 个 | 10 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
349 | 大便冲水阀（卧式） | 1寸 | 个 | 10 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
350 | 脚踏阀 | 立式 | 个 | 10 |  | 0
351 | 脸盆下水口 | 通用 | 套 | 20 |  | 0
352 | 拖布池下水口 | 通用 | 套 | 10 |  | 0
353 | 不锈钢下水口 | 通用 | 套 | 20 |  | 0
354 | 蛇形管带卡子 | 通用 | 套 | 20 |  | 0
355 | 陶瓷拖布池 | 420x400x520mm | 个 | 2 |  | 0
356 | 蹲便器 | 540mm | 个 | 2 |  | 0
357 | 蹲便器皮碗 | 通用 | 个 | 2 |  | 0
358 | 小便反水弯 | PVC | 个 | 2 |  | 0
359 | 小便反水弯 | 不锈钢 | 个 | 2 |  | 0
360 | 脸盆下水软管 | DN25 | 根 | 20 |  | 0
361 | 马桶水箱冲水器按钮 | 通用 | 个 | 5 |  | 0
362 | 马桶水箱浮球进水阀 | 通用 | 个 | 5 |  | 0
363 | 马桶水箱出水阀 | 通用 | 个 | 5 |  | 0
364 | 马桶盖 | 潜水艇 | 个 | 2 |  | 0
365 | 马桶盖固定螺丝 |  | 个 | 20 |  | 0
366 | 脸盆上水软接管 | 40cm | 根 | 100 |  | 0
367 | 脸盆上水软接管 | 50cm | 根 | 100 |  | 0
368 | 脸盆上水软接管 | 60cm | 根 | 100 |  | 0
369 | 不锈钢软管 | 300mm | 根 | 100 |  | 0
370 | 不锈钢软管 | 1200mm | 根 | 50 |  | 0
371 | 角阀 | DN15 | 个 | 50 |  | 0 | 九牧
372 | 管钳 | 250mm | 把 | 2 |  | 0
373 | 管钳 | 350mm | 把 | 2 |  | 0
374 | 管钳 | 450mm | 把 | 2 |  | 0
375 | 管钳 | 600mm | 把 | 2 |  | 0
376 | 钢锯 | 12寸 | 把 | 2 |  | 0
377 | 钢锯条 | 300mm | 盒 | 2 |  | 0
378 | 鸭嘴锤 | 通用 | 把 | 2 |  | 0
379 | 2LB圆头锤 | 通用 | 把 | 2 |  | 0
380 | 橡皮锤 | 中号 | 把 | 2 |  | 0
381 | 角钢 | 3*30*30 | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根
382 | 角钢 | 4*40*40 | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根
383 | 角钢 | 4*50*50 | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根
384 | 铁涨栓 | 8 | 个 | 50 |  | 0
385 | 铁涨栓 | 10 | 个 | 50 |  | 0
386 | 铁涨栓 | 12 | 个 | 50 |  | 0
387 | 电水漂 | 5米线，220V | 个 | 5 |  | 0 | 5米线
388 | 铜自动跑风 | DN15 | 个 | 50 |  | 0
389 | 铜自动跑风 | DN20 | 个 | 50 |  | 0
390 | 铜手动跑风 | 9.5mm | 个 | 50 |  | 0
391 | 生料带 | 25米 | 盘 | 200 |  | 0
392 | 堵漏灵 | 25kg/箱 | 箱 | 1 |  | 0
393 | 手摇疏通器 | 13mm粗，5m长 | 个 | 2 |  | 0
394 | 玻璃门合页 | 通用 | 个 | 10 |  | 0
395 | 木门合页 | 10mm | 个 | 10 |  | 0
396 | 不锈钢螺栓 | 16*90 | 套 | 50 |  | 0
397 | 电焊条 | φ2.5 | 盒 | 10 |  | 0
398 | 电焊条 | φ4 | 盒 | 10 |  | 0
399 | 护角 | 40*40，3米/根 | 根 | 50 |  | 0
400 | 线麻 | 1公斤 | 公斤 | 1 |  | 0
401 | 铅油 | 3kg/桶 | 公斤 | 1 |  | 0
402 | 机油 | 3.5kg | 桶 | 10 |  | 0
403 | 黄油 | 300g | 袋 | 10 |  | 0
404 | 松动液 | 400ml | 瓶 | 10 |  | 0
405 | 沙子 | 60斤 | 袋 | 20 |  | 0 | 北塔
406 | 细石子 | 50斤 | 袋 | 20 |  | 0 | 北塔
407 | 水泥 | 100斤 | 袋 | 10 |  | 0 | 北塔
408 | 铁丝 | 14、12、10、8号 | 公斤 | 10 |  | 0
409 | 环保涂料 | 18公斤 | 桶 | 5 |  | 0
410 | 防锈漆 | 1kg | 桶 | 10 |  | 0
411 | 银粉漆 | 2kg/桶 | 桶 | 10 |  | 0
412 | 自喷漆 | 灰白350ml/桶 | 桶 | 10 |  | 0
413 | 油漆稀料 | 10kg/桶 | 桶 | 10 |  | 0
414 | 增强管 | 20，10米/盘 | 盘 | 5 |  | 0
415 | 增强管 | 25，10米/盘 | 盘 | 5 |  | 0
416 | 卫生间隔板支架 | 15MM | 套 | 2 |  | 0
417 | 球形锁 | 不锈钢 | 把 | 10 |  | 0
418 | 扳把门锁 | 60/50 | 把 | 10 |  | 0
419 | 扳把门锁芯 | 70mm | 个 | 10 |  | 0
420 | 防盗门锁芯 | 通用型 | 个 | 10 |  | 0
421 | 卫生间隔断门合金锁 | / | 把 | 10 |  | 0
422 | 卫生间隔断门塑料锁 | / | 把 | 10 |  | 0
423 | 厕所隔断门合页 | 304不锈钢 | 个 | 10 |  | 0
424 | 梅花挂锁 | 30mm | 把 | 10 |  | 0
425 | 弓形门把手 | 6寸 | 个 | 10 |  | 0
426 | 玻璃胶 | 310ml | 个 | 100 |  | 0
427 | 结构胶 | 590ml | 个 | 50 |  | 0
428 | 密封胶 | 750ml | 支 | 20 |  | 0
429 | 大理石胶 | 1L | 桶 | 10 |  | 0
430 | 发泡胶 | 750ml | 支 | 20 |  | 0
431 | 耐候胶 | 590ml | 支 | 10 |  | 0
432 | 水箱浮球阀 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
433 | 水桶 | 28L | 支 | 50 |  | 0
434 | 扫把 | / | 把 | 50 |  | 0
435 | 扫帚 | / | 把 | 50 |  | 0
436 | 墩布 | / | 把 | 50 |  | 0
437 | 铁刷子 | 170mm铁丝 | 把 | 100 |  | 0
438 | 电动钢丝刷子 | / | 个 | 20 |  | 0
439 | 油漆羊毛刷子 | 50mm | 支 | 50 |  | 0
440 | 机织抹布 |  | 袋 |  |  | 0
441 | 角磨机磨片 | 50片/盒 | 盒 | 5 |  | 0
442 | 角磨机割片 | 50片/盒 | 盒 | 5 |  | 0
443 | 砂轮锯片 | 350MM | 片 | 10 |  | 0
444 | 胶皮手套 | 通用 | 副 | 100 |  | 0
445 | 线手套 | 通用 | 副 | 100 |  | 0
446 | 橡胶手套 | 通用 | 副 | 100 |  | 0 | 6
447 | 电焊手套 | 通用 | 副 | 20 |  | 0
448 | 大抹子 | 5寸 | 把 | 5 |  | 0
449 | 乳胶漆滚筒刷 | 9寸 | 把 | 5 |  | 0
450 | 砂纸 | 240目 | 片 | 100 |  | 0
451 | 石材开孔器 | 55mm | 个 | 5 |  | 0
452 | 雨水篦子 | 400*700 | 个 | 5 |  | 0
453 | 闭门器 | 常规号 | 个 | 10 |  | 0
454 | 抗裂砂浆 | 25kg | 袋 | 5 |  | 0
455 | 热熔枪 | 通用 | 个 | 2 |  | 0
456 | 热熔胶棒 | 通用 | 支 | 20 |  | 0
457 | 加长水嘴 | 20 | 个 | 50 |  | 0
458 | 矿棉板吊顶天花板 | 600*600 | 块 | 30 |  | 0
459 | 矿棉板吊顶天花板 | 600*1200 | 块 | 30 |  | 0
460 | 铝扣板 | 600*600mm | 块 | 30 |  | 0
461 | 砂纸 | 400-2000目，10片套装 | 套 | 50 |  | 0
462 | 多用途扳手 | 300mm | 把 | 5 |  | 0
463 | 活口扳手 | / | 套 | 5 |  | 0
464 | 眼镜扳手 | / | 套 | 5 |  | 0
465 | 橡塑保温 | DN15 | 米 | 50 |  | 0
466 | 橡塑保温 | DN20 | 米 | 50 |  | 0
467 | 橡塑保温 | DN25 | 米 | 50 |  | 0
468 | 橡塑保温 | DN32 | 米 | 50 |  | 0
469 | 橡塑保温 | DN40 | 米 | 50 |  | 0
470 | 橡塑保温 | DN50 | 米 | 50 |  | 0
471 | 橡塑保温 | DN65 | 米 | 50 |  | 0
472 | 橡塑保温 | DN80 | 米 | 50 |  | 0
473 | 橡塑保温 | DN100 | 米 | 50 |  | 0
474 | 保温包扎带 | 宽5cm | 卷 | 200 |  | 0
475 | 防静电地板 | 600*600mm | 个 | 10 |  | 0
476 | 304不锈钢喉箍卡 | DN15 | 个 | 20 |  | 0
477 | 304不锈钢喉箍卡 | DN20 | 个 | 20 |  | 0
478 | 304不锈钢喉箍卡 | DN25 | 个 | 20 |  | 0
479 | 304不锈钢喉箍卡 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
480 | 304不锈钢喉箍卡 | DN50 | 个 | 10 |  | 0