## 水暖土建 (2)
修缮工程中心土建类、水暖类材料采购项目报价单
报价单位：
联系人：
联系电话：
总计（元）： |  | 0
报价 说明 | 报价单位需在表头注明报价单位、联系人及联系电话。 本表只需填写各类材料报价序列（表中描黄部分），其余不可做修改。
报价注意 事项 | 1.项目报价商品应符合国家相关法律法规要求，不得供应以次充好、假冒伪劣等不合格产品。 2.以上报价为含税、含运费报价。 3.每件商品价格应按照市场价格报价，如在评审过程中发现价格严重偏离市场价的，有权取消报价资格。 4.报价控制价为274518元，请核对总价是否超过此金额。如超过此金额，则报价作废。
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价/元 | 小计（元） | 备注
1 | 镀锌钢管 | DN15，壁厚2.75mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
2 | 镀锌钢管 | DN20，壁厚2.75mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
3 | 镀锌钢管 | DN25，壁厚3.25mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
4 | 镀锌钢管 | DN32，壁厚3.25mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
5 | 镀锌钢管 | DN40，壁厚3.5mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
6 | 镀锌钢管 | DN50，壁厚3.5mm | 根 | 10 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
7 | 镀锌钢管 | DN65，壁厚4mm | 根 | 3 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
8 | 镀锌钢管 | DN80，壁厚4mm | 根 | 3 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
9 | 镀锌钢管 | DN100，壁厚4mm | 根 | 3 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa;天津利达、河北天虹、衡水京华
10 | 无缝钢管 | DN50，壁厚3.5mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
11 | 无缝钢管 | DN65，壁厚4mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
12 | 无缝钢管 | DN80，壁厚4mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
13 | 无缝钢管 | DN100，壁厚4mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
14 | 无缝钢管 | DN125，壁厚4mm | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根，承压1.6MPa，雁鹤、鞍钢、宝钢
15 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
16 | 镀锌三通 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
17 | 镀锌三通 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
18 | 镀锌三通 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
19 | 镀锌三通 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
20 | 镀锌三通 | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
21 | 镀锌三通 | DN65 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
22 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
23 | 镀锌活接 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
24 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
25 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
26 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
27 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
28 | 镀锌活接 | DN65 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
29 | 活接垫 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
30 | 活接垫 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
31 | 活接垫 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
32 | 活接垫 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
33 | 活接垫 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
34 | 活接垫 | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
35 | 镀锌变径 | 15*20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
36 | 镀锌变径 | 20*25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
37 | 丝堵 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
38 | 丝堵 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
39 | 丝堵 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
40 | 丝堵 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
41 | 丝堵 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
42 | 丝堵 | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
43 | 镀锌对丝 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
44 | 镀锌对丝 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
45 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
46 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
47 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
48 | 镀锌对丝 | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
49 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
50 | 镀锌管箍 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
51 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
52 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
53 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
54 | 镀锌管箍 | DN65 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
55 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
56 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
57 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
58 | 镀锌弯头 | DN32 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
59 | 镀锌弯头 | DN40 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
60 | 镀锌弯头 | DN50 | 个 | 20 |  | 0 | 承压1.6MPa
61 | 镀锌快接 | DN15 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
62 | 镀锌快接 | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
63 | 镀锌快接 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
64 | 镀锌快接 | DN32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
65 | 镀锌快接 | DN40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
66 | 镀锌快接 | DN50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa
67 | 哈夫抱箍 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
68 | 哈夫抱箍 | DN40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
69 | 哈夫抱箍 | DN50 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
70 | 哈夫抱箍 | DN65 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
71 | 哈夫抱箍 | DN80 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
72 | 哈夫抱箍 | DN100 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
73 | 哈夫抱箍 | DN125 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
74 | 哈夫抱箍 | DN150 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
75 | 哈夫抱箍 | DN200 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
76 | 哈夫抱箍 | DN250 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
77 | 哈夫抱箍 | DN300 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa，长度200mm
78 | 三通抱卡 | DN40 | 个 | 2 |  | 0
79 | 三通抱卡 | DN50 | 个 | 2 |  | 0
80 | 三通抱卡 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
81 | 三通抱卡 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
82 | 三通抱卡 | DN100 | 个 | 2 |  | 0
83 | 三通抱卡 | DN125 | 个 | 2 |  | 0
84 | 三通抱卡 | DN150 | 个 | 2 |  | 0
85 | 三通抱卡 | DN200 | 个 | 1 |  | 0
86 | 三通抱卡 | DN250 | 个 | 1 |  | 0
87 | 三通抱卡 | DN300 | 个 | 1 |  | 0
88 | 管道防脱卡 | DN100 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.6MPa
89 | 管道防脱卡 | DN125 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.6MPa
90 | 管道防脱卡 | DN150 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.6MPa
91 | 管道防脱卡 | DN200 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa
92 | 管道防脱卡 | DN250 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa
93 | 管道防脱卡 | DN300 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa
94 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
95 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
96 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
97 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
98 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
99 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
100 | 铜闸阀 | DN65 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
101 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
102 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
103 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
104 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
105 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
106 | 铜截止阀 | DN50 | 个 | 15 |  | 0 | 承压1.6MPa，聚水、埃美柯、京水
107 | 对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
108 | 对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 0
109 | 对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
110 | 对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
111 | 对夹蝶阀 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
112 | 对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
113 | 对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 1 |  | 0
114 | 对夹蝶阀 | DN250 | 个 | 1 |  | 0
115 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
116 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
117 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
118 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
119 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
120 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
121 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa---远大、瓦斯特、联塑
122 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 个 | 2 |  | 0
123 | 法兰钢垫 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
124 | 法兰钢垫 | DN65 | 个 | 10 |  | 0
125 | 法兰钢垫 | DN80 | 个 | 10 |  | 0
126 | 法兰钢垫 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
127 | 法兰钢垫 | DN125 | 个 | 10 |  | 0
128 | 法兰钢垫 | DN150 | 个 | 10 |  | 0
129 | 法兰钢垫 | DN200 | 个 | 10 |  | 0
130 | 法兰钢垫 | DN250 | 个 | 10 |  | 0
131 | 法兰钢垫 | DN300 | 个 | 10 |  | 0
132 | 法兰橡胶垫 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
133 | 法兰橡胶垫 | DN65 | 个 | 10 |  | 0
134 | 法兰橡胶垫 | DN80 | 个 | 10 |  | 0
135 | 法兰橡胶垫 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
136 | 法兰橡胶垫 | DN125 | 个 | 10 |  | 0
137 | 法兰橡胶垫 | DN150 | 个 | 10 |  | 0
138 | 法兰橡胶垫 | DN200 | 个 | 10 |  | 0
139 | 法兰橡胶垫 | DN250 | 个 | 10 |  | 0
140 | 法兰橡胶垫 | DN300 | 个 | 10 |  | 0
141 | Y形过滤器 | DN15 | 个 | 5 |  | 0
142 | Y形过滤器 | DN20 | 个 | 5 |  | 0
143 | Y形过滤器 | DN25 | 个 | 5 |  | 0
144 | Y形过滤器 | DN32 | 个 | 5 |  | 0
145 | Y形过滤器 | DN40 | 个 | 5 |  | 0
146 | Y形过滤器 | DN50 | 个 | 5 |  | 0
147 | Y形过滤器 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
148 | Y形过滤器 | DN100 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
149 | Y形过滤器 | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.0MPa；远大、瓦斯特、联塑
150 | 过滤器压盖密封圈 | DN15 | 个 | 5 |  | 0
151 | 过滤器压盖密封圈 | DN20 | 个 | 5 |  | 0
152 | 过滤器压盖密封圈 | DN25 | 个 | 5 |  | 0
153 | 过滤器压盖密封圈 | DN32 | 个 | 5 |  | 0
154 | 过滤器压盖密封圈 | DN40 | 个 | 5 |  | 0
155 | 过滤器压盖密封圈 | DN50 | 个 | 5 |  | 0
156 | 过滤器压盖密封圈 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
157 | 过滤器压盖密封圈 | DN100 | 个 | 5 |  | 0
158 | 过滤器压盖密封圈 | DN150 | 个 | 5 |  | 0
159 | 止回阀 | DN15 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
160 | 止回阀 | DN20 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
161 | 止回阀 | DN25 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
162 | 止回阀 | DN32 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
163 | 止回阀 | DN40 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
164 | 止回阀 | DN50 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
165 | 止回阀 | DN65 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
166 | 止回阀 | DN80 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
167 | 止回阀 | DN100 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.6MPa
168 | 止回阀 | H7-1/2对夹不锈钢DN32 | 个 | 4 |  | 0 | 承压1.0MPa
169 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
170 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
171 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa---金牛、京水、聚水
172 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
173 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 5 |  | 0
174 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 5 |  | 0
175 | 铜球阀 | DN65 | 个 | 5 |  | 0
176 | 铜球阀 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
177 | 浮球铜闸阀 | DN15 | 个 | 4 |  | 0
178 | 浮球铜闸阀 | DN20 | 个 | 4 |  | 0
179 | 浮球铜闸阀 | DN25 | 个 | 4 |  | 0
180 | 浮球铜闸阀 | DN32 | 个 | 4 |  | 0
181 | 浮球铜闸阀 | DN40 | 个 | 4 |  | 0
182 | 浮球铜闸阀 | DN50 | 个 | 4 |  | 0
183 | 浮球铜闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
184 | 浮球铜闸阀 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
185 | 浮球铜闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 0
186 | 减压阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 0
187 | 减压阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
188 | 减压阀 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
189 | 减压阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
190 | 减压阀 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
191 | 减压阀 | DN200 | 个 | 1 |  | 0
192 | 法兰 | DN50 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
193 | 法兰 | DN65 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
194 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
195 | 法兰 | DN100 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
196 | 法兰 | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
197 | 法兰 | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
198 | 法兰 | DN200 | 个 | 2 |  | 0
199 | 法兰 | DN250 | 个 | 2 |  | 0
200 | 法兰 | DN300 | 个 | 2 |  | 0
201 | 压制弯头 | DN50 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
202 | 压制弯头 | DN65 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
203 | 压制弯头 | DN80 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
204 | 压制弯头 | DN100 | 个 | 5 |  | 0 | 承压1.6MPa
205 | 压制弯头 | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
206 | 压制弯头 | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 承压1.6MPa
207 | 压制弯头 | DN200 | 个 | 2 |  | 0
208 | 压制弯头 | DN250 | 个 | 1 |  | 0
209 | 压制弯头 | DN300 | 个 | 1 |  | 0
210 | PVC管 | De50 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
211 | PVC管 | De75 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
212 | PVC管 | De110 | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
213 | PVC管 | De160 | 根 | 5 |  | 0 | 4米/根，国标壁厚；联塑、冰禹、诗登堡
214 | PVC管箍 | De50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
215 | PVC管箍 | De75 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
216 | PVC管箍 | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
217 | PVC管箍 | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
218 | PVC弯头 | De50 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
219 | PVC弯头 | De75 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
220 | PVC弯头 | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
221 | PVC弯头 | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 加厚；联塑、冰禹、诗登堡
222 | PVC三通 | De50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
223 | PVC三通 | De75 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
224 | PVC三通 | De110 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
225 | PVC三通 | De160 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
226 | PVC变径 | 75×50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
227 | PVC变径 | 110×50 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
228 | PVC变径 | 110×75 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；联塑、冰禹、诗登堡
229 | PVC胶 | 500g/桶 | 桶 | 10 |  | 0 | 联塑-500ML
230 | PVC清扫口 | De50 | 个 | 5 |  | 0
231 | PVC清扫口 | De75 | 个 | 5 |  | 0
232 | PVC清扫口 | De110 | 个 | 5 |  | 0
233 | PVC清扫口 | De160 | 个 | 5 |  | 0
234 | PVC检查口 | De50 | 个 | 5 |  | 0
235 | PVC检查口 | De75 | 个 | 5 |  | 0
236 | PVC检查口 | De110 | 个 | 5 |  | 0
237 | PVC检查口 | De160 | 个 | 5 |  | 0
238 | 不锈钢卡子 | De50 | 个 | 30 |  | 0
239 | 不锈钢卡子 | De75 | 个 | 30 |  | 0
240 | 不锈钢卡子 | De110 | 个 | 30 |  | 0
241 | 不锈钢卡子 | De160 | 个 | 30 |  | 0
242 | 不锈钢卡子 | De200 | 个 | 30 |  | 0
243 | PPR管 | 20（2.8mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
244 | PPR管 | 25(3.5mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
245 | PPR管 | 32(4.4mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
246 | PPR管 | 40(5.5mm) | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
247 | PPR管 | 50（5.6mm） | 根 | 10 |  | 0 | 4米/根,国标S4-1.0MPa；金牛、联塑、英达
248 | PPR阀门 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
249 | PPR阀门 | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
250 | PPR阀门 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
251 | PPR阀门 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
252 | PPR活接 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
253 | PPR活接 | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
254 | PPR活接 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
255 | PPR活接 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
256 | PPR内丝弯头 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
257 | PPR内丝弯头 | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
258 | PPR内丝弯头 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
259 | PPR内丝弯头 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
260 | PPR内丝弯头 | De50 | 个 | 10 |  | 0
261 | PPR外丝弯头 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
262 | PPR外丝弯头 | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
263 | PPR外丝弯头 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
264 | PPR外丝弯头 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
265 | PPR外丝弯头 | De50 | 个 | 10 |  | 0
266 | PPR内丝直接 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
267 | PPR内丝直接 | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
268 | PPR内丝直接 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
269 | PPR内丝直接 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
270 | PPR内丝直接 | De50 | 个 | 10 |  | 0
271 | PPR外丝直接 | De20 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
272 | PPR外丝直接 | De25 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
273 | PPR外丝直接 | De32 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
274 | PPR外丝直接 | De40 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.0MPa；金牛、联塑、英达
275 | PPR外丝直接 | De50 | 个 | 10 |  | 0
276 | PPR内丝三通 | De20 | 个 | 10 |  | 0
277 | PPR内丝三通 | De25 | 个 | 10 |  | 0
278 | PPR内丝三通 | De32 | 个 | 10 |  | 0
279 | PPR内丝三通 | De40 | 个 | 10 |  | 0
280 | PPR内丝三通 | De50 | 个 | 10 |  | 0
281 | PPR外丝三通 | De20 | 个 | 10 |  | 0
282 | PPR外丝三通 | De25 | 个 | 10 |  | 0
283 | PPR外丝三通 | De32 | 个 | 10 |  | 0
284 | PPR外丝三通 | De40 | 个 | 10 |  | 0
285 | PPR外丝三通 | De50 | 个 | 10 |  | 0
286 | 铝塑管 | DN20 | 米 | 20 |  | 0
287 | 铝塑管 | DN25 | 米 | 20 |  | 0
288 | 水嘴 | 4分 | 个 | 100 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
289 | 普通水嘴芯 | 黄铜 | 个 | 100 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
290 | 九牧水嘴芯 | / | 个 | 50 |  | 0
291 | 水嘴把 | / | 个 | 100 |  | 0
292 | 高杆水龙头 | / | 个 | 10 |  | 0
293 | 感应水龙头 | / | 个 | 20 |  | 0
294 | 单冷台盆水嘴 | / | 个 | 10 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
295 | 冷热混水龙头 | / | 个 | 10 |  | 0 | 四季沐歌
296 | 普通水嘴 | / | 个 | 80 |  | 0
297 | 延时水嘴 | / | 个 | 40 |  | 0 | 九牧、新一代、特陶
298 | 小便冲水阀 | 4分 | 个 | 50 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
299 | 大便冲水阀（立式） | 1寸 | 个 | 30 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
300 | 大便冲水阀（卧式） | 1寸 | 个 | 30 |  | 0 | 九牧、新一代、福田
301 | 脚踏阀 | 立式 | 个 | 40 |  | 0
302 | 脸盆下水口 | 通用 | 套 | 40 |  | 0
303 | 拖布池下水口 | 通用 | 套 | 40 |  | 0
304 | 不锈钢下水口 | 通用 | 套 | 40 |  | 0
305 | 蛇形管带卡子 | 通用 | 套 | 40 |  | 0
306 | 陶瓷拖布池 | 420x400x520mm | 个 | 5 |  | 0
307 | 蹲便器 | 540mm | 个 | 2 |  | 0
308 | 蹲便器皮碗 | 通用 | 个 | 30 |  | 0
309 | 小便反水弯 | PVC | 个 | 30 |  | 0
310 | 小便反水弯 | 不锈钢 | 个 | 30 |  | 0
311 | 脸盆下水软管 | DN25 | 根 | 30 |  | 0
312 | 马桶水箱冲水器按钮 | 通用 | 个 | 10 |  | 0
313 | 马桶水箱浮球进水阀 | 通用 | 个 | 10 |  | 0
314 | 马桶水箱出水阀 | 通用 | 个 | 10 |  | 0
315 | 马桶盖 | 潜水艇 | 个 | 30 |  | 0
316 | 马桶盖固定螺丝 |  | 个 | 50 |  | 0
317 | 脸盆上水软接管 | 40cm | 根 | 40 |  | 0
318 | 脸盆上水软接管 | 50cm | 根 | 40 |  | 0
319 | 脸盆上水软接管 | 60cm | 根 | 40 |  | 0
320 | 铝箔布软管 | DN150 | 根 | 10 |  | 0
321 | 不锈钢软管 | 300mm | 根 | 10 |  | 0
322 | 不锈钢软管 | 1200mm | 根 | 10 |  | 0
323 | 角阀 | DN15 | 个 | 20 |  | 0 | 九牧
324 | 管钳 | 250mm | 把 | 10 |  | 0
325 | 管钳 | 350mm | 把 | 10 |  | 0
326 | 管钳 | 450mm | 把 | 5 |  | 0
327 | 管钳 | 600mm | 把 | 20 |  | 0
328 | 钢锯 | 12寸 | 把 | 12 |  | 0
329 | 钢锯条 | 300mm | 盒 | 30 |  | 0
330 | 鸭嘴锤 | 通用 | 把 | 8 |  | 0
331 | 2LB圆头锤 | 通用 | 把 | 12 |  | 0
332 | 橡皮锤 | 中号 | 把 | 10 |  | 0
333 | 角钢 | 3*30*30 | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根
334 | 角钢 | 4*40*40 | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根
335 | 角钢 | 4*50*50 | 根 | 2 |  | 0 | 6米/根
336 | 铁涨栓 | 8 | 个 | 100 |  | 0
337 | 铁涨栓 | 10 | 个 | 100 |  | 0
338 | 铁涨栓 | 12 | 个 | 100 |  | 0
339 | 金属开孔器 | 16 | 个 | 5 |  | 0
340 | 金属开孔器 | 20 | 个 | 5 |  | 0
341 | 金属开孔器 | 25 | 个 | 5 |  | 0
342 | 金属开孔器 | 32 | 个 | 5 |  | 0
343 | 金属开孔器 | 40 | 个 | 5 |  | 0
344 | 金属开孔器 | 50 | 个 | 5 |  | 0
345 | 四坑冲击钻头 | 6 | 支 | 20 |  | 0
346 | 四坑冲击钻头 | 8 | 支 | 21 |  | 0
347 | 四坑冲击钻头 | 10 | 支 | 22 |  | 0
348 | 四坑冲击钻头 | 12 | 支 | 23 |  | 0
349 | 四坑冲击钻头 | 14 | 支 | 24 |  | 0
350 | 四坑冲击钻头 | 16 | 支 | 25 |  | 0
351 | 铁钻头 | 2 | 根 | 10 |  | 0
352 | 铁钻头 | 3 | 根 | 11 |  | 0
353 | 铁钻头 | 4 | 根 | 12 |  | 0
354 | 铁钻头 | 5 | 根 | 13 |  | 0
355 | 铁钻头 | 6 | 根 | 14 |  | 0
356 | 铁钻头 | 8 | 根 | 10 |  | 0
357 | 铁钻头 | 10 | 根 | 10 |  | 0
358 | 电水漂 | 5米线，220V | 个 | 10 |  | 0 | 5米线
359 | 压力表旋塞阀 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
360 | 铜自动跑风 | DN15 | 个 | 30 |  | 0
361 | 铜自动跑风 | DN20 | 个 | 20 |  | 0
362 | 铜手动跑风 | 9.5mm | 个 | 50 |  | 0
363 | 角式自动排气阀 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
364 | 角式自动排气阀 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
365 | 角式自动排气阀 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
366 | 暖气硅胶垫 | 40 | 个 | 50 |  | 0
367 | 铸铁暖气堵 | 40 | 个 | 20 |  | 0
368 | 不锈钢表弯管 | DN15 | 个 | 20 |  | 0
369 | 生料带 | 25米 | 盘 | 50 |  | 0
370 | 堵漏灵 | 25kg/箱 | 箱 | 3 |  | 0
371 | 手摇疏通器 | 13mm粗，5m长 | 个 | 10 |  | 0
372 | 轴流通风机 | 风量600m3/h；功率0.06kw | 台 | 4 |  | 0
373 | 6#楼轴流通风机 | TD-150S | 台 | 10 |  | 0
374 | 晾衣杆支架 | 20公分 | 付 | 30 |  | 0
375 | 玻璃门合页 | 通用 | 个 | 50 |  | 0
376 | 木门合页 | 10mm | 个 | 40 |  | 0
377 | 沥青路面冷补料 | 25公斤 | 袋 | 10 |  | 0
378 | 沥青冷底油 | 10kg/桶 | 桶 | 3 |  | 0
379 | 不锈钢螺栓 | 16*90 | 套 | 20 |  | 0
380 | 电焊条 | φ2.5 | 盒 | 15 |  | 0
381 | 电焊条 | φ4 | 盒 | 15 |  | 0
382 | 玻化砖粘合剂 | 20KG/袋 | 袋 | 10 |  | 0
383 | 护角 | 40*40，3米/根 | 根 | 8 |  | 0
384 | 线麻 | 1公斤 | 公斤 | 2 |  | 0
385 | 铅油 | 3kg/桶 | 公斤 | 2 |  | 0
386 | 机油 | 3.5kg | 桶 | 1 |  | 0
387 | 黄油 | 300g | 袋 | 50 |  | 0
388 | 松动液 | 400ml | 瓶 | 50 |  | 0
389 | 红砖 | 标准砖 | 块 | 200 |  | 0
390 | 瓷砖 | 200*300 | 箱 | 8 |  | 0
391 | 瓷砖 | 600*600 | 箱 | 8 |  | 0
392 | 瓷砖 | 600*300 | 箱 | 8 |  | 0
393 | 室外大理石 | 芝麻灰400*1200mm | 块 | 20 |  | 0
394 | 室外大理石 | 芝麻青400*1200mm | 块 | 20 |  | 0
395 | 沙子 | 60斤 | 袋 | 80 |  | 0 | 北塔
396 | 细石子 | 50斤 | 袋 | 80 |  | 0 | 北塔
397 | 水泥 | 100斤 | 袋 | 50 |  | 0 | 北塔
398 | 铁丝 | 14、12、10、8号 | 公斤 | 8 |  | 0
399 | 浴室置物架 | 25cm | 个 | 30 |  | 0
400 | 拦截毛发筐 | 40cm×60cm×30cm | 个 | 5 |  | 0
401 | 外墙腻子 | 25公斤 | 袋 | 30 |  | 0
402 | 内墙腻子 | 25公斤 | 袋 | 30 |  | 0
403 | 环保涂料 | 18公斤 | 桶 | 10 |  | 0
404 | 防锈漆 | 1kg | 桶 | 35 |  | 0
405 | 银粉漆 | 2kg/桶 | 桶 | 10 |  | 0
406 | 自喷漆 | 灰白350ml/桶 | 桶 | 50 |  | 0
407 | 油漆稀料 | 10kg/桶 | 桶 | 5 |  | 0
408 | 增强管 | 20，10米/盘 | 盘 | 2 |  | 0
409 | 增强管 | 25，10米/盘 | 盘 | 2 |  | 0
410 | 卫生间隔板支架 | 15MM | 套 | 60 |  | 0
411 | 球形锁 | 不锈钢 | 把 | 50 |  | 0
412 | 扳把门锁 | 60/50 | 把 | 5 |  | 0
413 | 扳把门锁芯 | 70mm | 个 | 10 |  | 0
414 | 防盗门锁芯 | 通用型 | 个 | 5 |  | 0
415 | 配电室、机房门锁 | 3340 | 套 | 10 |  | 0
416 | 卫生间隔断门合金锁 | / | 把 | 50 |  | 0
417 | 卫生间隔断门塑料锁 | / | 把 | 50 |  | 0
418 | 厕所隔断门合页 | 304不锈钢 | 个 | 80 |  | 0
419 | 梅花挂锁 | 30mm | 把 | 5 |  | 0
420 | 铸铁井圈井盖 | 600*700重型 | 套 | 4 |  | 0
421 | 弓形门把手 | 6寸 | 个 | 5 |  | 0
422 | 潜水艇地漏 | DN50 | 套 | 2 |  | 0
423 | 防震压力表 | 0.6Mpa | 个 | 10 |  | 0
424 | 防震压力表 | 1.0Mpa | 个 | 10 |  | 0 | 红旗
425 | 防震压力表 | 1.6Mpa | 个 | 10 |  | 0
426 | 机械压力表 | 0.6Mpa | 个 | 10 |  | 0
427 | 机械压力表 | 1.0Mpa | 个 | 10 |  | 0
428 | 机械压力表 | 1.6Mpa | 个 | 10 |  | 0
429 | 电接点压力表 | 1.0Mpa | 个 | 3 |  | 0
430 | 电接点压力表 | 1.6Mpa | 个 | 3 |  | 0
431 | 窗户配件-内倒支撑 | / | 套 | 10 |  | 0
432 | 玻璃胶 | 310ml | 个 | 50 |  | 0
433 | 结构胶 | 590ml | 个 | 50 |  | 0
434 | 密封胶 | 750ml | 支 | 50 |  | 0
435 | 大理石胶 | 1L | 桶 | 3 |  | 0
436 | 发泡胶 | 750ml | 支 | 5 |  | 0
437 | 耐候胶 | 590ml | 支 | 5 |  | 0
438 | 免钉胶 | 300ml | 支 | 5 |  | 0
439 | 承口哈夫抱箍 | DN40 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.7MPa
440 | 承口哈夫抱箍 | DN50 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.8MPa
441 | 承口哈夫抱箍 | DN65 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.9MPa
442 | 承口哈夫抱箍 | DN80 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.10MPa
443 | 承口哈夫抱箍 | DN100 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.11MPa
444 | 承口哈夫抱箍 | DN125 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.12MPa
445 | 承口哈夫抱箍 | DN150 | 个 | 3 |  | 0 | 承压1.13MPa
446 | 承口哈夫抱箍 | DN200 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.14MPa
447 | 承口哈夫抱箍 | DN250 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.15MPa
448 | 承口哈夫抱箍 | DN300 | 个 | 1 |  | 0 | 承压1.16MPa
449 | 哈夫节弯头 | DN40 | 个 | 3 |  | 0
450 | 哈夫节弯头 | DN50 | 个 | 3 |  | 0
451 | 哈夫节弯头 | DN65 | 个 | 3 |  | 0
452 | 哈夫节弯头 | DN80 | 个 | 3 |  | 0
453 | 哈夫节弯头 | DN100 | 个 | 3 |  | 0
454 | 哈夫节弯头 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
455 | 哈夫节弯头 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
456 | 哈夫节弯头 | DN200 | 个 | 1 |  | 0
457 | 管道过滤器过滤罩 | DN80 | 个 | 2 |  | 0 | 远大
458 | 管道过滤器过滤罩 | DN100 | 个 | 2 |  | 0 | 远大
459 | 管道过滤器过滤罩 | DN125 | 个 | 2 |  | 0 | 远大
460 | 管道过滤器过滤罩 | DN150 | 个 | 2 |  | 0 | 远大
461 | 管道过滤器过滤罩 | DN200 | 个 | 2 |  | 0 | 远大
462 | 管道橡胶软法兰连接 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
463 | 管道橡胶软法兰连接 | DN80 | 个 | 6 |  | 0
464 | 管道橡胶软法兰连接 | DN100 | 个 | 6 |  | 0
465 | 管道橡胶软法兰连接 | DN150 | 个 | 6 |  | 0
466 | 管道橡胶软法兰连接 | DN250 | 个 | 4 |  | 0
467 | 两坑两槽冲击钻头 | 8 | 支 | 10 |  | 0
468 | 两坑两槽冲击钻头 | 10 | 支 | 10 |  | 0
469 | 两坑两槽冲击钻头 | 12 | 支 | 10 |  | 0
470 | 两坑两槽冲击钻头 | 14 | 支 | 10 |  | 0
471 | 两坑两槽冲击钻头 | 16 | 支 | 10 |  | 0
472 | 两坑两槽冲击钻头 | 25 | 支 | 10 |  | 0
473 | 两坑两槽冲击钻头 | 32 | 支 | 10 |  | 0
474 | 螺纹螺丝保护套管 | 内径2.5mm | 米 | 10 |  | 0
475 | 螺纹螺丝保护套管 | 内径2.8mm | 米 | 10 |  | 0
476 | 螺纹螺丝保护套管 | 内径3.0mm | 米 | 10 |  | 0
477 | 螺纹螺丝保护套管 | 内径4.0mm | 米 | 10 |  | 0
478 | 双金属温度计（圆） | DN20 WSS-411(0-150度） | 个 | 10 |  | 0 | 金属探棒长度20公分
479 | 水泵放气阀 | DN15 | 个 | 10 |  | 0 | 承压1.1MPa，聚水、埃美柯、京水
480 | 水箱浮球阀 | DN20 | 个 | 5 |  | 0
481 | 温湿度计（圆） | 直径80mm | 个 | 10 |  | 0 | 得力、科仕德
482 | 水桶 | 28L | 支 | 20 |  | 0
483 | 扫把 | / | 把 | 20 |  | 0
484 | 扫帚 | / | 把 | 20 |  | 0
485 | 墩布 | / | 把 | 20 |  | 0
486 | 铁刷子 | 170mm铁丝 | 把 | 20 |  | 0
487 | 电动钢丝刷子 | / | 个 | 5 |  | 0
488 | 油漆羊毛刷子 | 50mm | 支 | 50 |  | 0
489 | 机织抹布 |  | 袋 | 2 |  | 0
490 | 角磨机磨片 | 50片/盒 | 盒 | 5 |  | 0
491 | 角磨机割片 | 50片/盒 | 盒 | 5 |  | 0
492 | 砂轮锯片 | 350MM | 片 | 10 |  | 0
493 | 焊工护脸面具 | 通用 | 套 | 2 |  | 0
494 | 防毒防尘面罩 | 3600活性炭 | 个 | 40 |  | 0
495 | 护目镜 | 通用 | 个 | 10 |  | 0
496 | 安全帽 | 施工专用安全帽 | 顶 | 10 |  | 0
497 | 安全绳 | 高空/井下作业施工防护专用 | 根 | 4 |  | 0
498 | 胶皮手套 | 通用 | 副 | 80 |  | 0
499 | 线手套 | 通用 | 副 | 100 |  | 0
500 | 橡胶手套 | 通用 | 副 | 30 |  | 0
501 | 电焊手套 | 通用 | 副 | 2 |  | 0
502 | 大抹子 | 5寸 | 把 | 8 |  | 0
503 | 乳胶漆滚筒刷 | 9寸 | 把 | 10 |  | 0
504 | 墙固 | 18公斤 | 桶 | 5 |  | 0
505 | 轮胎 | 120-300 | 套 | 10 |  | 0
506 | 砂纸 | 240目 | 片 | 30 |  | 0
507 | 工具包 | 维修工具 | 个 | 10 |  | 0
508 | 卧式自动排气阀 | 20 | 个 | 20 |  | 0
509 | 石材开孔器 | 55mm | 个 | 10 |  | 0
510 | 疏通带 | 10m | 套 | 1 |  | 0
511 | 槽式公厕自动节水器 | / | 个 | 5 |  | 0
512 | 小便斗感应窗 | 130mm×130mm | 个 | 5 |  | 0
513 | 小便感应器 | 九牧 2029-30-GC1 | 个 | 5 |  | 0
514 | 小便感应器 | 科勒 8881 | 个 | 5 |  | 0
515 | 小便器密封法兰 | 80mm | 个 | 10 |  | 0
516 | 雨水篦子 | 400*700 | 个 | 5 |  | 0
517 | 闭门器 | 常规号 | 个 | 4 |  | 0
518 | 抗裂砂浆 | 25kg | 袋 | 2 |  | 0
519 | 下水道检修口盖（铜） | 110mm | 个 | 6 |  | 0
520 | 热熔枪 | 通用 | 个 | 1 |  | 0
521 | 热熔胶棒 | 通用 | 支 | 1 |  | 0
522 | 浴室用电加热管 | 12KW/DN50 | 根 | 6 |  | 0
523 | 加长水嘴 | 20 | 个 | 10 |  | 0
524 | 矿棉板吊顶天花板 | 600*600 | 块 | 10 |  | 0
525 | 矿棉板吊顶天花板 | 600*1200 | 块 | 10 |  | 0
526 | 铝扣板 | 600*600mm | 块 | 50 |  | 0
527 | 瓷砖踢脚线 | 600*80 | 块 | 50 |  | 0
528 | 瓷砖踢脚线 | 600*100 | 块 | 50 |  | 0
529 | 瓷砖踢脚线 | 600*1200 | 块 | 50 |  | 0
530 | 瓷砖修补剂 | 200g | 支 | 10 |  | 0
531 | 砂纸 | 400-2000目，10片套装 | 套 | 50 |  | 0
532 | 美纹纸 | 30mm*50m | 卷 | 5 |  | 0
533 | 阳台门滑轮 | 通用 | 个 | 40 |  | 0
534 | 塑钢窗滑轮 | 通用 | 个 | 40 |  | 0
535 | 纱窗压条 | 直径4mm | 百米 | 2 |  | 0
536 | 纱窗压条 | 直径5mm | 百米 | 2 |  | 0
537 | 尼龙纱网 | 宽1米 | 百米 | 2 |  | 0
538 | 钢板 | 厚5mm | 平米 | 10 |  | 0
539 | 铝板 | 厚1.8mm | 平米 | 10 |  | 0
540 | 离心风机皮带 | SPA1082 | 条 | 4 |  | 0
541 | 离心风机皮带 | SPA2032 | 条 | 4 |  | 0
542 | 离心风机皮带 | SPZ1162 | 条 | 4 |  | 0
543 | 多用途扳手 | 300mm | 把 | 6 |  | 0
544 | 活口扳手 | / | 套 | 6 |  | 0
545 | 眼镜扳手 | / | 套 | 6 |  | 0
546 | 雪花白铁皮板 | 0.5mm | 平米 | 10 |  | 0
547 | 补芯 | DN25*15 | 个 | 30 |  | 0
548 | 补芯 | DN25*20 | 个 | 30 |  | 0
549 | 补芯 | DN32*15 | 个 | 30 |  | 0
550 | 补芯 | DN32*20 | 个 | 30 |  | 0
551 | 补芯 | DN32*25 | 个 | 30 |  | 0
552 | 补芯 | DN40*20 | 个 | 30 |  | 0
553 | 补芯 | DN40*25 | 个 | 30 |  | 0
554 | 补芯 | DN40*32 | 个 | 30 |  | 0
555 | 橡塑保温 | DN15 | 米 | 20 |  | 0
556 | 橡塑保温 | DN20 | 米 | 20 |  | 0
557 | 橡塑保温 | DN25 | 米 | 20 |  | 0
558 | 橡塑保温 | DN32 | 米 | 20 |  | 0
559 | 橡塑保温 | DN40 | 米 | 20 |  | 0
560 | 橡塑保温 | DN50 | 米 | 20 |  | 0
561 | 橡塑保温 | DN65 | 米 | 20 |  | 0
562 | 橡塑保温 | DN80 | 米 | 20 |  | 0
563 | 橡塑保温 | DN100 | 米 | 20 |  | 0
564 | 保温包扎带 | 宽5cm | 卷 | 10 |  | 0
565 | 窗户卡式限位器 | 7-15mm | 个 | 20 |  | 0
566 | 窗户线式限位器 | 钢丝长度18cm |  | 20 |  | 0
567 | 吊顶检查口 | 450*450mm | 个 | 5 |  | 0
568 | 防静电地板 | 600*600mm | 个 | 10 |  | 0
569 | 304不锈钢喉箍卡 | DN15 | 个 | 20 |  | 0
570 | 304不锈钢喉箍卡 | DN20 | 个 | 20 |  | 0
571 | 304不锈钢喉箍卡 | DN25 | 个 | 20 |  | 0
572 | 304不锈钢喉箍卡 | DN40 | 个 | 20 |  | 0
573 | 304不锈钢喉箍卡 | DN50 | 个 | 20 |  | 0
574 | 304不锈钢喉箍卡 | DN65 | 个 | 20 |  | 0
575 | 304不锈钢喉箍卡 | DN80 | 个 | 10 |  | 0
576 | 304不锈钢喉箍卡 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
577 | 304不锈钢喉箍卡 | DN150 | 个 | 10 |  | 0
578 | 加厚灯笼抱箍 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
579 | 加厚灯笼抱箍 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
580 | 加厚灯笼抱箍 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
581 | 加厚灯笼抱箍 | DN65 | 个 | 10 |  | 0
582 | 加厚灯笼抱箍 | DN80 | 个 | 10 |  | 0
583 | 加厚灯笼抱箍 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
584 | 加厚灯笼抱箍 | DN150 | 个 | 10 |  | 0
585 | PPR内丝变径三通 | De50/De16 | 个 | 10 |  | 0
586 | PVC三通 | De250 | 个 | 1 |  | 0
587 | PVC变径 | 250×150 | 个 | 1 |  | 0
588 | PVC弯头 | De250 | 个 | 2 |  | 0
589 | PVC管 | De250 | 米 | 24 |  | 0
590 | 抱卡 | DN32*13cm | 个 | 2 |  | 0
591 | 抱卡 | DN32*20cm | 个 | 2 |  | 0
592 | 抱卡 | DN32*40cm | 个 | 2 |  | 0
593 | 抱卡 | DN40*20cm | 个 | 2 |  | 0
594 | 抱卡 | DN40*30cm | 个 | 2 |  | 0
595 | 抱卡 | DN40*40cm | 个 | 2 |  | 0
596 | 抱卡 | DN50*20cm | 个 | 4 |  | 0
597 | 抱卡 | DN50*30cm | 个 | 2 |  | 0
598 | 抱卡 | DN50*40cm | 个 | 2 |  | 0
599 | 抱卡 | DN65*20cm | 个 | 2 |  | 0
600 | 抱卡 | DN65*30cm | 个 | 2 |  | 0
601 | 抱卡 | DN65*40cm | 个 | 2 |  | 0
602 | 抱卡 | DN80*30cm | 个 | 2 |  | 0
603 | 抱卡 | DN80*40cm | 个 | 1 |  | 0
604 | 弯头抱卡 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
605 | 铝塑管直接 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
606 |  | DN25 | 个 | 20 |  | 0
607 | 不锈钢对丝 | DN15 | 个 | 1 |  | 0
608 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 1 |  | 0
609 | 不锈钢变径补芯 | DN25/DN15 | 个 | 1 |  | 0
610 | 不锈钢电磁阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
611 | 不锈钢焊条 | 2.5mm | 包 | 1 |  | 0
612 | 减压阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 0
613 | 铜减压阀 | DN40 | 个 | 1 |  | 0
614 | 挂锁 | 40mm | 把 | 10 |  | 0
615 | 锁体 | 8535 | 套 | 12 |  | 0
616 | 防盗门锁芯 | 75偏 | 个 | 1 |  | 0
617 | 502门锁 | 502 | 个 | 20 |  | 0
618 | 502锁芯 | 502 | 个 | 20 |  | 0
619 | 玻璃门拉手 | 600mm | 套 | 4 |  | 0
620 | 玻化砖粘合剂 | 20KG | 袋 | 6 |  | 0
621 | 云石胶固化剂 | 0.7L | 瓶 | 12 |  | 0
622 | 橡塑保温管 | DN65 | 米 | 20 |  | 0
623 |  | DN80 | 米 | 16 |  | 0
624 | 加厚检查口 | 450*450mm | 个 | 15 |  | 0
625 | 窗纱 | 宽1000mm | 捆 | 2 |  | 0
626 | 蹲便器 | 43.5*61cm | 个 | 1 |  | 0
627 | 过滤器盖 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
628 |  | DN100 | 个 | 2 |  | 0
629 | 光面钢板 | 8mm厚 | 平米 | 2 |  | 0
630 | 花纹铁板 | 3mm厚 | 平米 | 2 |  | 0
631 | 减压阀铜管 | DN15-150mm管道 | 个 | 3 |  | 0
632 | 加厚彩条布 | 0.18mm厚 | 平米 | 1 |  | 0
633 | 十字披头 | 6.35*64mm | 盒 | 4 |  | 0
634 | 吊卡 | ∅250 | 个 | 8 |  | 0
635 | 拉铆钉 | 5mm | 盒 | 1 |  | 0
636 | 改锥 | 28mm | 个 | 10 |  | 0
637 | 网格布 | 10cm宽 | 卷 | 20 |  | 0
638 | 弯管器 | DN15 | 个 | 2 |  | 0
639 |  | DN20 | 个 | 2 |  | 0
640 |  | DN25 | 个 | 2 |  | 0
641 | 氩弧焊气 | 8L | 瓶 | 1 |  | 0
642 | 水壶 | 4.2L | 个 | 1 |  | 0
643 | 灰刀 | 3寸 | 个 | 2 |  | 0
644 | 灰托 | 160*280*360mm | 个 | 2 |  | 0
645 | 皮带 | SPA2032 | 条 | 4 |  | 0
646 | 皮垫 | 100mm | 个 | 5 |  | 0
647 | 大铲 | 160*185mm柄长195mm | 个 | 2 |  | 0
648 | 锤子 | 1kg | 把 | 10 |  | 0
649 | 铝合金凳子 | 270*1200mm | 个 | 1 |  | 0