场馆中心游泳馆水质调试药剂采购项目报价表（单价）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 参数 | 单品控制价（元） | 单品报价（元） |
| 1 | 次氯酸钠 | 桶 | 30kg/桶 | 产品具有检测报告，名称：次氯酸钠，食品级，有效氯含量：4.6%左右、Ph值为：12%左右，规格：30kg/桶 | 170 |  |
| 2 | pH降低剂 | 桶 | 25kg/桶 | 产品具有检测报告，样品状态：白色固体粉剂、汞含量未检出、砷含量未检出、硒含量未检出、铅含量未检出、银含量未检出、镉含量未检出，检测参考方法GB/T30902-2014 | 730 |  |
| 3 | pH升高剂 | 桶 | 25kg/桶 | 产品具有检测报告，样品状态：白色固体粉剂、汞含量未检出、砷含量未检出、硒含量未检出、铅含量未检出、银含量未检出、镉含量未检出，检测参考方法GB/T30902-2014 | 720 |  |
| 4 | 澄清剂 | 箱 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：澄清剂、样品状态：蓝色液体、依照《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（卫法监发[2016]161号附件3，所检项目合格，砷含量≤0.001 合格、镉含量≤0.0005 合格 六价铬≤0.005合格 铅含量≤0.001 合格 银含含量≤0.005 合格 汞含量≤0.0002 合格 硒含量≤0.001 合格 | 1100 |  |
| 5 | 除藻剂 | 箱 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：除藻剂、样品状态：蓝色液体、依照《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（卫法监发[2016]161号附件3，所检项目合格，砷含量≤0.001 合格、镉含量≤0.0005 合格 六价铬≤0.005合格 铅含量≤0.001 合格 银含含量≤0.005 合格 汞含量≤0.0002 合格 硒含量≤0.001 合格 | 1100 |  |
| 6 | 尿素降解剂 | 箱 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：尿素降解剂、样品状态：蓝色液体、依照《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（卫法监发[2016]161号附件3，所检项目合格，砷含量≤0.001 合格、镉含量≤0.0005 合格 六价铬≤0.005合格 铅含量≤0.001 合格 银含含量≤0.005 合格 汞含量≤0.0002 合格 硒含量≤0.001 合格 | 1520 |  |
| 7 | 氯中和剂 | 箱 | 9kg/箱 | 产品具有检测报告，产品名称：氯中和剂、样品状态：白色颗粒，符合标准要求HG/T2328-2006 | 1260 |  |
| 8 | 净水剂 | 桶 | 25kg/桶 | 有腐蚀性，是降低池水酸碱度与总碱度最佳利器。增强氯制剂和溴制剂的杀菌效果。保持池水澄清度，避免皮肤泛红，发痒过敏等情形。加水后可配合加药机自动控制，确保过滤系统与锅炉的寿命，提高人体在水中的舒适度，减少皮肤代谢物脱落。 | 720 |  |
| 9 | 硫酸氢钠 | 袋 | 25kg/袋 | 产品具有检测报告，含量（NaHSO4 ）≥95%，检测依据：HG/T 4516-2022 | 180 |  |
| 10 | 三氯异氰尿酸 | 桶 | 25kg/桶 | 产品具有CMA认证的检测报告，样品名称：三氯异氰尿酸，样品状态：固体，有效氯含量≥50%，检验依据：《消毒技术规范》（2002年版） | 720 |  |

联系人： 联系电话： 单位公章