修缮工程中心
朝阳校区、海淀校区2026-2027供暖季司炉运行服务

服务需求
一、服务范围
	序号
	服务地点
	锅炉房位置
	锅炉配置

	1
	朝阳校区
	北京市朝阳区北三环东路15号
	锅炉共4台：2台10吨，2台8吨。

	2
	海淀校区
	北京市海淀区紫竹院路98号
	锅炉共2台：均为6吨。

	备注
	两处锅炉房均为采暖锅炉，按照北京市供暖要求进行供暖与停暖，锅炉24小时运行。


2、 服务内容
1.成交供应商按照锅炉运行情况配备司炉人员，负责锅炉房的运行。锅炉房参与运行的司炉工需要持有市场局颁发的工业锅炉司炉证件，每个校区至少1名司炉工需要具备锅炉水处理证。
2.司炉工承担锅炉安全运行工作及日常设备巡查。在锅炉运行期间按照甲方要求进行定期巡视检查，并做好运行巡检记录。
3.负责锅炉房运行数据及运行情况的记录、统计、上报。
4.负责锅炉房内设备及周边环境的卫生，保证干净整洁，符合卫生要求，遵守规章制度，服从管理。
5.具备水质化验资格的司炉人员并按要求进行水质化验工作，认真记录水质化验结果。
6.负责运行期间全部运行工作，保证各种设备的运行。做好安全教育，遵守学校员工守则。
7.在2026-2027供暖季各区属地如有新增要求的，成交供应商需配合完成。
8.供应商承担司炉人员的全部责任，包括但不限于工资、加班费、社会保险、经济补偿等。
三、服务期限
自2026年11月1日起至2027年3月31日止，共计5个月。
四、其他
工作期间学校提供居住场所及就餐条件，住宿费用及餐费需自理。
