场馆中心游泳馆水质调试药剂采购项目报价文件（总价）

| 序号 | 品名 | 单位 | 参考数量 | 规格 | 参数 | 单品控制价（元） | 单品报价（元） | 小计报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 桶 | 200 | 30kg/桶 | 产品具有CMA认证的检测报告，需提供药品安全评估报告，名称：食品级次氯酸钠，有效氯含量不低于：4.6%，规格：30kg/桶、外包装：耐腐蚀耐酸碱桶装，此蓝色桶装一样的产品，可循环使用 | 160 |  |  |
| 2 | pH降低剂 | 桶 | 50 | 25kg/桶 | 产品具有CMA认证的检测报告，样品状态：白色固体粉剂、食品级弱酸，遇水后5-10分钟完全溶解；外包装：耐腐蚀耐酸碱桶装， | 659 |  |  |
| 3 | pH升高剂 | 桶 | 10 | 25kg/桶 | 产品具有CMA认证的检测报告，样品状态：白色固体粉剂、遇水后5-10分钟完全溶解；食品级，弱碱外包装：耐腐蚀耐酸碱桶装， | 659 |  |  |
| 4 | 澄清剂 | 箱 | 5 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：澄清剂、样品状态：蓝色液体、依照《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（卫法监发[2016]161号附件3，所检项目合格，砷含量≤0.001 合格、镉含量≤0.0005 合格 六价铬≤0.005合格 铅含量≤0.001 合格 银含含量≤0.005 合格 汞含量≤0.0002 合格 硒含量≤0.001 合格 | 1050 |  |  |
| 5 | 除藻剂 | 箱 | 5 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：除藻剂、样品状态：蓝色液体、依照《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（卫法监发[2016]161号附件3，所检项目合格，砷含量≤0.001 合格、镉含量≤0.0005 合格 六价铬≤0.005合格 铅含量≤0.001 合格 银含含量≤0.005 合格 汞含量≤0.0002 合格 硒含量≤0.001 合格 | 1050 |  |  |
| 6 | 尿素降解剂 | 箱 | 5 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：尿素降解剂、样品状态：蓝色液体、依照《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（卫法监发[2016]161号附件3，所检项目合格，砷含量≤0.001 合格、镉含量≤0.0005 合格 六价铬≤0.005合格 铅含量≤0.001 合格 银含含量≤0.005 合格 汞含量≤0.0002 合格 硒含量≤0.001 合格 | 1350 |  |  |
| 7 | 氯中和剂 | 箱 | 5 | 9kg/箱 | 产品具有CMA认证的检测报告，产品名称：氯中和剂、样品状态：白色颗粒，符合标准要求HG/T2328-2006 | 1125 |  |  |
| 8 | 净水剂 | 桶 | 5 | 25kg/桶 | 有腐蚀性，是降低池水酸碱度与总碱度最佳利器。增强氯制剂和溴制剂的杀菌效果。保持池水澄清度，避免皮肤泛红，发痒过敏等情形。加水后可配合加药机自动控制，确保过滤系统与锅炉的寿命，提高人体在水中的舒适度，减少皮肤代谢物脱落。 | 710 |  |  |
| 9 | 硫酸氢钠 | 袋 | 5 | 25kg/袋 | 产品具有质量检测报告单，含量（NaHSO4 ）≥98.1，水不溶物≤0.04，氯化物≤0.03，铁≤0.002，重金属≤0.001 | 170 |  |  |
| 10 | 三氯异氰尿酸 | 桶 | 2 | 25kg/桶 | 产品具有CMA认证的检测报告，样品名称：三氯异氰尿酸，样品状态：固体有效氯含量≥55%，检验依据：《消毒技术规范》（2002年版）2.21.2.1有效氯含量的测定，《消毒技术规范》（2002年版）2.2.3消毒产品稳定性测定评价依据《消毒技术规范》（2002年版） | 430 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                            联系电话：                                              单位公章